Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2019 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения  
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Объем закупа** | **Суммы запланированная для закупа** |
| **1** | **Портативный биохимический анализатор**  **Габаритные размеры:** Длина не более:22 см, ширина не более: 13 см, высота не более: 18 см.  **Вес:** не более 2,5 кг.  **Метод измерение:** Фотометрический измерительный метод с использованием галогенной лампы в качестве источника света и фотодиодов в качестве детекторов.  **Расходный материал:** реагентные панели в виде дисков с содержанием всех необходимых реагентов для проведения анализа.  **Время тестирования образца:** Около 15 минут.  **Объём образца:** 90-120 мкл.  **Количество определяемых параметров:** 32 параметров (TP, ALB, GLOB\*, ALB/GLOB\*, TBIL, DBIL, IBIL\*, ALT, AST, CRE, UREA, UA, TG, CHOL, GLU , HDL-C , LDL-C\*, CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, K+, Na+, Cl, CO2, AMY, Ca2+, P, GGT, Mg2+, GSP, ALP).  **Образцы:** Литий - гепаринизированная цельная кровь, плазма и сыворотка.  **Контроль качеств**а: Встроенная система контроля качества в реальном времени.  **Дисплей:** Цветной жидкокристаллический сенсорный экран с диагональю 3,5 дюймов, интерфейс управления на русском.  **Принтер:** Внешний термопринтер; анализатор может быть подключён к совместимым внешним принтерам.  **Память:** до 50 000 результатов тестирования.  **Соединения:** WLAN, USB, Ethernet порт, RS232 серийный порт, совместим с МИС.  **В комплектацию входить:** Адаптер питания - 1 шт, Шнур для одаптера питания - 1 шт, USB шнур, Дозаторы - 2 шт - (425 мкл, 100 мкл). Портативный сканер штрих кода - 1 шт. USB-HUB. Наконечники пипеток - 15 шт - (200 мкл-10шт, 1000 мкл - 5 шт.). Стилус- 1 шт. CD-диск. Общая биохимическая панель в количестве 1 упаковка.  **Виды реагентных дисков:**  ***Общая биохимическая панель:***  TP, ALB, GLOB\*, ALB/GLOB\* , TBIL, DBIL, IBIL\*, ALT, AST, CRE, UREA, UA, TG, CHOL, GLU , HDL-C , LDL-C\*  ***Клиническая панель:***  AST, CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, CRE, UA, K+, Na+, Cl-, CO2, GLU, AMY  ***Почечная панель:***  ALB, CRE, UREA, UA, CO2, Ca2+, P  ***Печеночная и почечная панель:***  TP, ALB, GLO\*, ALB/GLO\*, TBIL, ALT, AST, GGT, UREA, CRE, GLU  ***Миокардальная панель:***  AST, CK, CK-MB, LDH, α-HBDH  ***Электролитная панель:***  K+, Na+, Cl-, CO2, Ca2+, Mg2+, P  ***Глюкоза и липидная панель:***  GLU, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C\*, GSP  ***Основная биохимическая панель:***  K+, Na+, Cl-, CO2, GLU, CRE, UREA, AMY  ***Печеночная панель:***  TP , ALB , GLO \* , ALB/GLO\*, TBIL , DBIL, IBIL\*, ALT , AST , GGT, ALP  Срок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники составляет 37 (тридцать семь) месяцев с даты ввода эксплуатацию и поддержка квалифицированными сервис инженеров с сертификатами от производителя. | шт | 1 | 4 500 000,00 |
| **2** | Общая биохимическая панель  **17 определяемыех параметров:** ТР-общий белок, ALB-Альбумины, GLOB\*-Глобулин, ALB/GLOB\*-Альбумин/Глобулин, TBIL-Общий билирубин в крови, DBIL-Прямой билирубин, IBIL\*-Непрямой билирубин, ALT-Аланинаминотрансфераза(фермент печени), AST-Аспартатаминотрансфераза, CRE-Креатинин, UREA-Мочевина(функции почек), UA-Мочевая кислота, TG-Триглицериды, CHOL-Холестерин, GLU-Глюкоза, HDL-C-ЛПВП(липопротеины высокой плотности), LDL-C\*-ЛПНП (липопротеины низкой плотности)  **Принцип теста:** Этот продукт, который основан на спектрофотометре, используется для количественного определения концентрации или активности 17 биохимических показателей в образце.  **Время выполнения теста:** Около 10 минут.  **Количество тестов в наборе:** 10 штук.  **Комлектация:** Каждый комплект для общей биохимической панели содержит сухие тестовые специфические бусины. Каждая коробка содержит 10 герметичных пакетов и спецификацию продукта. Каждый герметизирующий пакет содержит диск с реагентом и пакет осушителя. Одноразовый диск используется только для одного образца. Каждый герметизирующий пакет имеет уникальный код, напечатанный на поверхности. Диски-реагенты должны оснащены 30 кюветами с тестовыми лиофилизированными реагентными шариками для проведения анализа. Каждые одноразовые реагенты должны защищены специальной пленкой для предотвращения попадания пыли и других загрязнений. | уп | 2 | 80 000,00 |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.  
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;  
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                          
График поставок: в течении 15 (пятнадцать) календарных дней после подписания договора. Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;  
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;  
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 28 октября 2019 г. в 17.30 ч. включительно;  
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 29 октября 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.