Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2019 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Объем закупа** | **Суммы запланированная для закупа** |
| **1** | **Портативный биохимический анализатор** **Габаритные размеры:** Длина не более:22 см, ширина не более: 13 см, высота не более: 18 см.**Вес:** не более 2,5 кг.**Метод измерение:** Фотометрический измерительный метод с использованием галогенной лампы в качестве источника света и фотодиодов в качестве детекторов.**Расходный материал:** реагентные панели в виде дисков с содержанием всех необходимых реагентов для проведения анализа.**Время тестирования образца:** Около 15 минут.**Объём образца:** 90-120 мкл.**Количество определяемых параметров:** 32 параметров (TP, ALB, GLOB\*, ALB/GLOB\*, TBIL, DBIL, IBIL\*, ALT, AST, CRE, UREA, UA, TG, CHOL, GLU , HDL-C , LDL-C\*, CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, K+, Na+, Cl, CO2, AMY, Ca2+, P, GGT, Mg2+, GSP, ALP).**Образцы:** Литий - гепаринизированная цельная кровь, плазма и сыворотка.**Контроль качеств**а: Встроенная система контроля качества в реальном времени.**Дисплей:** Цветной жидкокристаллический сенсорный экран с диагональю 3,5 дюймов, интерфейс управления на русском.**Принтер:** Внешний термопринтер; анализатор может быть подключён к совместимым внешним принтерам.**Память:** до 50 000 результатов тестирования.**Соединения:** WLAN, USB, Ethernet порт, RS232 серийный порт, совместим с МИС.**В комплектацию входить:** Адаптер питания - 1 шт, Шнур для одаптера питания - 1 шт, USB шнур, Дозаторы - 2 шт - (425 мкл, 100 мкл). Портативный сканер штрих кода - 1 шт. USB-HUB. Наконечники пипеток - 15 шт - (200 мкл-10шт, 1000 мкл - 5 шт.). Стилус- 1 шт. CD-диск. Общая биохимическая панель в количестве 1 упаковка.**Виды реагентных дисков:*****Общая биохимическая панель:***TP, ALB, GLOB\*, ALB/GLOB\* , TBIL, DBIL, IBIL\*, ALT, AST, CRE, UREA, UA, TG, CHOL, GLU , HDL-C , LDL-C\****Клиническая панель:***AST, CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, CRE, UA, K+, Na+, Cl-, CO2, GLU, AMY***Почечная панель:***ALB, CRE, UREA, UA, CO2, Ca2+, P***Печеночная и почечная панель:***TP, ALB, GLO\*, ALB/GLO\*, TBIL, ALT, AST, GGT, UREA, CRE, GLU***Миокардальная панель:***AST, CK, CK-MB, LDH, α-HBDH***Электролитная панель:***K+, Na+, Cl-, CO2, Ca2+, Mg2+, P***Глюкоза и липидная панель:***GLU, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C\*, GSP***Основная биохимическая панель:***K+, Na+, Cl-, CO2, GLU, CRE, UREA, AMY***Печеночная панель:***TP , ALB , GLO \* , ALB/GLO\*, TBIL , DBIL, IBIL\*, ALT , AST , GGT, ALPСрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники составляет 37 (тридцать семь) месяцев с даты ввода эксплуатацию и поддержка квалифицированными сервис инженеров с сертификатами от производителя. | шт | 1 | 4 500 000,00 |
| **2** | Общая биохимическая панель**17 определяемыех параметров:** ТР-общий белок, ALB-Альбумины, GLOB\*-Глобулин, ALB/GLOB\*-Альбумин/Глобулин, TBIL-Общий билирубин в крови, DBIL-Прямой билирубин, IBIL\*-Непрямой билирубин, ALT-Аланинаминотрансфераза(фермент печени), AST-Аспартатаминотрансфераза, CRE-Креатинин, UREA-Мочевина(функции почек), UA-Мочевая кислота, TG-Триглицериды, CHOL-Холестерин, GLU-Глюкоза, HDL-C-ЛПВП(липопротеины высокой плотности), LDL-C\*-ЛПНП (липопротеины низкой плотности)**Принцип теста:** Этот продукт, который основан на спектрофотометре, используется для количественного определения концентрации или активности 17 биохимических показателей в образце.**Время выполнения теста:** Около 10 минут.**Количество тестов в наборе:** 10 штук.**Комлектация:** Каждый комплект для общей биохимической панели содержит сухие тестовые специфические бусины. Каждая коробка содержит 10 герметичных пакетов и спецификацию продукта. Каждый герметизирующий пакет содержит диск с реагентом и пакет осушителя. Одноразовый диск используется только для одного образца. Каждый герметизирующий пакет имеет уникальный код, напечатанный на поверхности. Диски-реагенты должны оснащены 30 кюветами с тестовыми лиофилизированными реагентными шариками для проведения анализа. Каждые одноразовые реагенты должны защищены специальной пленкой для предотвращения попадания пыли и других загрязнений. | уп | 2 | 80 000,00 |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25
График поставок: в течении 15 (пятнадцать) календарных дней после подписания договора. Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 28 октября 2019 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 29 октября 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.