Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2019 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения повторного закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

| Лот | Наименование | Ед.изм. | Объем закупа | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Браслет идентификационный для взрослых (водонепроницаемый). Изготовлен из мягкого нетоксичного поливинихлорида. Полоса (бумажная) для записи данных пациента нанесена для удобства непосредственно на браслет. Ремешок регулируется по размеру запястья пациента Атравматичная защелка снимается только путем разрезания, что сводит к минимуму риск потери или фальсификации данных Общая длина с ремешком:265мм Ширина расширенной части с полем для записи: 25 мм. Длина расширенной части с полем для записи: 90 мм. Цвет браслета белый – 5000 шт, синий – 500 шт., красный – 500 шт. | шт | 6000 | 516 000,00 |
| 2 | Браслет идентификационный для новорожденного голубой – 2500 шт., розовый – 2500 шт. | шт | 5000 | 250 000,00 |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 23 мая 2019 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 24 мая 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.