Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2019 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения повторного закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

| Лот | Наименование | Ед.изм. | Объем закупа | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт | 1 | 4 500 000,00 |
|  | Современный, автоматический, полностью русифицированный гематологический анализатор на 20 параметров, с дифференциацией лейкоцитов по 3-м субпопуляциям и построением 3-х гистограмм. Объем образца составляет всего 9,8 мкл, что значительно экономит расход реагентов. Управление с большого сенсорного экрана. Пробозаборник анализатора промывается сразу после аспирации образца, исключая контакт оператора с кровью. Порт RS-232 обеспечивает возможность подключения персонального компьютера. Все результаты исследований выводятся на встроенный термопринтер. Определяемые параметры\ 20 параметров: Определение количества лейкоцитов (WBC), Определение количества лимфоцитов в лейкоцитах (LYM/LY), Определение количества средних клеток в лейкоцитах (MID), Определение количества гранулоцитов в лейкоцитах (GRA/GR), Определение содержания лимфоцитов в лейкоцитах (LYM%/LY%), Определение содержания средних клеток в лейкоцитах (MID%), Определение содержания гранулоцитов в лейкоцитах (GRA%/GR%), Определение количества эритроцитов (RBC), Определение гемоглобина (HGB), Определение гематокрита (НСТ), Определение среднего объема эритроцита (MCV), Определение среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН), Определение средней концентрации гемоглобина в эритроците (МСНС), Определение относительной ширины распределения эритроцитов по объёму RDW-SD, стандартное отклонение, Определение относительной ширины распределения эритроцитов по объёму RDW-CV, коэффицент вариации, Определение числа тромбоцитов (PLT), Определение среднего объема тромбоцита (MPV), Определение ширины распределения тромбоцитов (PDW), Определение тромбокрита (РСТ), Определение коэффициента больших тромбоцитов (P-LCR). Распечатываемые гистограммы \ 3 гистограммы Определение количества лейкоцитов (WBC), Определение количества эритроцитов (RBC), Определение числа тромбоцитов (PLT). Технические характеристики Объем образца цельной крови 9,8 мкл Объем образца при разведении 20 мкл Производительность 60 анализов в час Память 50 000 образцов Принтер встроенный термопринтер Электропитание 220В, 50/60 Гц, 96 Вт Размеры 44 x 36 x 37 см Вес 18 кг Исследуемые образцы Цельная кровь (венозная, капиллярная) Производительность прибора Не менее 60 исследований в час Количество анализируемых параметров Не менее 20 Определение количества лейкоцитов (WBC) Наличие Определение количества лимфоцитов в лейкоцитах (LYM/LY) Наличие Определение количества средних клеток в лейкоцитах (MID) Определение количества гранулоцитов в лейкоцитах (GRA/GR) Определение содержания лимфоцитов в лейкоцитах (LYM%/LY%) Определение содержания средних клеток в лейкоцитах (MID%) Определение содержания гранулоцитов в лейкоцитах (GRA%/GR%) Определение гемоглобина (HGB) Определение количества эритроцитов (RBC) Определение гематокрита (НСТ) Определение среднего объема эритроцита (MCV) Определение среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН) Определение средней концентрации гемоглобина в эритроците (МСНС) Определение относительной ширины распределения эритроцитов по объёму RDW-SD, стандартное отклонение Определение относительной ширины распределения эритроцитов по объёму RDW-CV, коэффицент вариации Определение числа тромбоцитов (PLT) Определение среднего объема тромбоцита (MPV) Определение тромбокрита (РСТ) Определение ширины распределения тромбоцитов (PDW) Определение коэффициента больших тромбоцитов (P-LCR) Гистограмма соотношения размеров и количества эритроцитов Гистограмма соотношения размеров и количества лейкоцитов Гистограмма соотношения размеров и количества тромбоцитов Объем образца цельной крови (для одного измерения) Не более 9,8 мкл Объем образца при разведении (для одного измерения) Не более 20 мкл Количество реагентов для работы Не более 3х Расход изотонического разбавителя (дилюента) на одно измерение Не более 17,5 мл Расход лизирующего раствора на одно измерение не более Не более 0,6 мл Расход очищающего (промывочного) раствора на одно измерение не более Не более 1,2 мл Возможность программирования оператором периодичности цикла промывки Наличие измерительных камер Не менее 2х Принцип определения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов Кондуктометрический Принцип определения гемоглобина Колориметрический. Концентрация гемоглобина определяется путем перевода всех форм гемоглобина в высокоустойчивый раствор с помощью трансформирующего реагента Диаметр апертуры в лейкоцитарно-гемоглобиновой измерительной камере 80мкм Диаметр апертуры в камере эритроцитарно-тромбоцитарной камере 50 мкм Очистка апертуры высоковольтным разрядом Очистка апертуры гидравлическая Очистка апертуры моющим раствором Система подачи образца Забор из открытой пробирки зондом пробозаборника Время выхода зонда для забора пробы Не более 30 сек Зонд в режиме ожидания Автоматически убирается через запрограммированный промежуток времени (устанавливается оператором) Промывка зонда Автоматическая на выходе и входе Автоматическая калибровка По результатам не менее чем 20 измерений Ручная калибровка По факторам для определения эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и тромбоцитов Сохранение в памяти результатов измерений - Не менее 50000 Количество параметров контроля качества - Не менее 20 Графики L-J (графики Леви-Дженнингса) Не менее 20 контрольных материалов Графики L-J (графики Леви-Дженнингса) Не менее 500 результатов по каждому Графики X-B Не менее 2000 образцов Графики X-R Не менее 60 групп Графики X-R Не менее 10 образцов в группе Диапазон линейности определения лейкоцитов 0,3-99,9 х 109/л Диапазон линейности определения эритроцитов 0,05-9,99 х 1012/л Диапазон линейности определения гемоглобина 2-300 г/л Диапазон линейности определения тромбоцитов 10-999 х 109/л Коэффициент вариации при определении лейкоцитов Не более 2,0% Коэффициент вариации при определении лимфоцитов в лейкоцитах Не более 1,5% Коэффициент вариации при определении средних клеток в лейкоцитах Не более 1,5% Коэффициент вариации при определении гранулоцитов в лейкоцитах Не более 3% Коэффициент вариации при определении эритроцитов Не более 1,5% Коэффициент вариации при определении гемоблобина Не более 1,5% Коэффициент вариации при определении гематокрита Не более 5% Коэффициент вариации при определении ширины распределения эритроцитов Не более 3,0% Коэффициент вариации при определении среднего объема эритроцита Не более 0,4% Коэффициент вариации при определении тромбоцитов Не более 4% Коэффициент вариации при определении среднего объема тромбоцита Не более 3% Влияние от предыдущего анализа при определении лейкоцитов Не более 0,5% Влияние от предыдущего анализа при определении эритроцитов Не более 0,5% Влияние от предыдущего анализа при определении гемоглобина Не более 0,5% Влияние от предыдущего анализа при определении тромбоцитов Не более 1% Порт RS-232 Наличие Порт USB Не менее 2х Порт PS/2 Не менее 2х Русифицированное меню Ввод данных при помощи сенсорного экрана Ввод данных при помощи клавиатуры и мыши Дисплей Цветной, сенсорный, разрешение 640 х 480 Уровни доступа пользователей к управлению прибором Не менее 4х Регистрация пациента по номеру Регистрация пациента по возрасту Регистрация пациента по полу Регистрация пациента по номеру медицинской карты Аппаратный контроль процесса измерения с детекцией сгустков крови и пузырьков воздуха Принтер - Встроенный термальный, возможность подключения внешнего принтера Питание - Напряжение 220 В, частота 50/60 Гц |  |  |  |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 15 (пятнадцать) календарных дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 27 декабря 2019 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 30 декабря 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.