Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2019 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

| Лот | Наименование | Ед.изм. | Объем закупа | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фетальный монитор «Матери и плода» Экспресс. (Express Fetal/Maternal Monitor) Основной блок 12.1 "цветной TFT -LCD дисплей Держатель для датчиков Одновременное отображение осциллограмм и показателей Поддержка Широкий бумаги 150/152 мм, США / Международный стандарт ЧСС двойни, TOCO, AFM, движения плода Встроенный термопринтер Высокого разрешения Параметры матери: ЭКГ, SpO2, НИАД, Температура, ЧСС Датчик ЧСС плода (фиолетовый) - 1 шт Датчик ЧСС плода (желтый) - 1 шт TOCO Датчик (F9 без DECG и ОИП функции) - 1 шт Маркер событий - 1 шт Ультразвуковой гель (CE Mark, 250г) - 1 шт Бумага (90мм × 152мм × 150Листов, стандарт США) - 3 шт T2.0AH Предохранитель - 2 шт Кабель питания (европейский стандарт) - 1 шт Краткий справочник - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт Руководство для фетального мониторинга сердца - 1 шт Литий-ионная аккумуляторная батарея (5000mAh) - 1 шт кабель заземления - 1 шт Отвертка - 1 шт Кабель ЭКГ с 3-мя отведениями (Snap Style, IEC) - 1 шт Клеящиеся электроды ЭКГ (Snap Connector, 30 шт ) - 1 шт Взрослый многоразовый датчик SpO2 - 1 шт Манжета НИАД, взрослая, 27cm-35cm, многоразовая - 1 шт Магистраль НИАД - 1 шт Кожный датчик температуры - 1 шт | шт | 2 | 5 049 780,00 |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 23 октября 2019 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 24 октября 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.