Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2019 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

| Лот | Наименование | Ед.изм. | Объем закупа | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр электронный цифровой предназначен для измерения температуры тела человека в медицинских учреждениях. Показания измеренной температуры отображаются на пятиразрядном жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) в цифровом виде. Термометр обеспечивает выполнение следующих функций: - измерение и индикация температуры тела человека в диапазоне от 32,00 до 42,00 °С с дискретностью 0,01 °С; - запоминание последнего значения измеренной температуры; - автоматическое тестирование работоспособности; - звуковая индикация включения/выключения и окончания измерения; - индикация разряда элемента питания - индикация измеряемой температуры по шкале Цельсия и Фаренгейта (как справочное значение); - автоматическое сохранение в памяти последнего значения измеренной температуры; - автоматическое выключение при отсутствии любых манипуляций с термометром в течение 30 мин; Термометр работоспособен при воздействии температур окружающей среды от 10 до 50 °C, повышенной влажности воздуха до 98% при 35 °C. Диапазон измеряемых температур, °C - от 32,0 до 42,0 Абсолютная погрешность измерений, °C - ±0,10 Срок энергетической автономности (ресурс) элемента питания, лет, не менее – 2 Масса, не более, г – 20 Габаритные размеры, мм - 121,6х6,9х17,2 | шт | 30 | 62 100,00 |
| 2 | Измеритель артериального давления предназначен для не инвазивного измерения систолического и диастолического артериального давления (АД) на основе осциллометрического принципа на плечевой артерии, а также частоты пульса. Прибор предназначен для использования в медицинских учреждениях и для индивидуального пользования. Наличие функции голосового сообщения результатов измерения позволяет использовать прибор незрячим и слабовидящим людям. Вес с элементом питания (без манжеты), г - 500 Размер (без манжеты), мм - 147 х 105 х 80 Метод измерения - осциллометрический метод, метод тонов Короткова Диапазон давления, мм рт. ст. - 20-280 Диапазон пульса, ударов в минуту - 40-199 Разрешение , мм рт. ст. – 1 Диапазон измерения диастолического давления, мм рт. ст. - 25-195 Максимальное инфляционное давление, мм рт. ст. – 280 Допускаемая абсолютная погрешность измерения давления, мм рт. Ст - ± 3 Объем памяти, значения - 864 (с указанием даты и времени) Источник питания элементы питания (4 шт.) - АА/ 1,5 V или сетевой адаптер - DC +6V / 1A | шт | 12 | 393 960,00 |
| 4 | Кровать функциональная для новорожденных с ванной-кюветой из прозрачного пластика предназначена для оснащения родильных блоков и детских палат родильных домов, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Кровать создает матери и медицинскому персоналу идеальные условия для ухода за новорожденными. Высоко поднятая ванна-кювета позволяет располагать кровать над палатной кроватью матери, что значительно облегчает доступ матери к ребенку. Технические характеристики: - каркас кровати выполнен из стальной трубы и покрыт полимерно-порошковой краской, стойкой к многократной обработке дезсредствами. - кровать имеет 4 самоорентирующиеся колеса Ø100 мм, два из которых оборудованы индивидуальными тормозами. - ванна-кювета кровати изготовлена из прозрачного оргстекла с кармашком для именной таблички младенца. - матрац выполнен из поролона толщиной 50 мм и размещается в съемном чехле из водонепроницаемой ткани. - тележка имеет бесступенчатую регулировку угла наклона в пределах ±12 градусов (по желанию заказчика углы наклона могут быть увеличены). | шт | 30 | 2 119 950,00 |
| 5 | Дозатор электронный автоматический предназначен для длительного дозированного введения жтдких лекарственных форм с высокой точностью с установленными объемной скоростью и общим объемом введения. Постоянный контроль параметров инфузии, широкий спектр функций, яркий ЖК-дисплей, память для документирования в реальном времени, датчик давления для контроля окклюзии, аккумуляторное питание, встроенная система крепления на стойке делают дозатор универсальным при решении различных терапевтических задач. Область применения – в учреждениях здравоохранения, а также при транспортировке пациента, в т.ч. в машинах медицинской скорой помощи. Дозатор позволяет: − проводить инфузию с заданными объемом и скоростью; − проводить болюсное введение с заданными объемом и скоростью – автоматический режим, либо с фиксированной скоростью – ручной режим; − изменять параметры инфузии, не прерывая введения – функция «Титрование»; − проводить установку объемной скорости инфузии в «мл/ч», «Доза» - с использованием калькулятора доз и площади поверхности тела; − автоматически определять шесть типоразмеров одноразовых шприцов объемом 5, 10, 20, 30, 50, 100 мл; − выбирать из списка фирму-производителя шприца для повышения точности инфузии; − вводить новый тип шприца в базу данных шприцов; − устанавливать пять уровней срабатывания аварийной сигнализации по ограничению давления в инфузионной линии (уровни окклюзии); − автоматически рассчитывать время введения заданного объема; − постоянно контролировать заданный и введенный объем; − контролировать время, оставшееся до конца инфузии; − продолжить введение препарата с минимальной скоростью после окончания режима инфузии – режим открытой вены (KVO), использовать функцию Антиболюс; − автоматически вести журнал событий – фиксируется каждое событие и параметры инфузии; − сохранять все параметры работы дозатора в энергонезависимой памяти; − создавать и использовать индивидуальные настройки работы дозатора; − изменить язык интерфейса – русский/английский; − обеспечивать сигнализацию при окончании инфузии, приближении окончания жидкости в шприце, отсутствии шприца, некорректном вводе параметров инфузии, разряде аккумулятора, внутренней ошибке, окклюзии, аварийных ситуациях; − проводить инфузию при питании от внешней сети 230 В, внешнего питания от 11 до 16 в (бортовая сеть автомобиля) – опционально, от встроенного аккумулятора; − предотвращать случайные действия пользователя посредством системы подтверждения выбранных действий. | шт | 7 | 3 363 360,00 |
| 6 | Стол процедурный предназначен для размещения в детских лечебных учреждениях. Стол обеспечивает комфортные условия для проведения медицинских процедур с новорожденными и грудными детьми, включая медицинский осмотр, диагностические процедуры, санитарную и медикаментозную обработку, фототерапию, массаж, пеленание и одевание ребенка Основные параметры: Размеры матраса, мм, не более 640х720 Высота от пола до поверхности матраса, мм, не более 935±20 Диапазон обеспечения температуры поверхности ложа, 0С 25-38 Нагрузка на ложе, кг, не более 25 Время восстановления, мин, не более 30 Средняя наработка на отказ, ч, не менее 2000 Напряжение питания, В 230 Частота, Гц 50 Масса стола, кг, не более 55 Габаритные размеры (без навесных подносов), мм Длина 770±20 Ширина 700±20 Высота 1900±50 | шт | 15 | 4 036 050,00 |
| 7 | Облучатель предназначен для быстрого обеззараживания воздуха в помещениях, где затруднено или малоэффективно применение настенного или потолочного типов облучателей. Благодаря своей конструкции и легкости перемещения, рекомендуется для поочередной дезинфекции нескольких помещений или для использования в помещениях учреждений здравоохранения большой площади и быту в качестве бактерицидных ультрафиолетовых облучателей на основе бактерицидной лампы. Облучатель передвижной имеет открытые лампы и может использоваться в свободных от людей помещениях для быстрой дезинфекции воздуха. Технические характеристики: Источник излучения - бактерицидная лампа TUV 30W Кол-во источников излучения, шт. – 6 Суммарный бактерицидный поток ламп, Вт - 60 Облученность на расстоянии 1м, Вт/м² - 2,5 Коэффициент использования бактерицидного потока - 0,9 Напряжение питания, В - 230±10% Частота, Гц - 50 Потребляемая мощность, Вт - 300 Габаритные размеры, мм, не более 660х1800 Масса, кг, не более - 14 Срок службы, лет - 5 | шт | 5 | 367 575,00 |
| 8 | Каталка Назначение – транспортирование и обслуживание пациентов отделений учреждений здравоохранения, в том числе реанимационных отделений. Управление высотой подъема ложа, положениями Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга каталки – работой приводов – осуществляется с помощью пульта. Электропитание каталки осуществляется от автономного (встроенного) источника электрической энергии – аккумулятора напряжением +24В. Для зарядки аккумулятора каталка должна подключаться к сети переменного тока напряжением 230В частотой 50 Гц. Регулировка высоты ложа каталки от уровня пола – от 500 до 900мм. Угол наклона секции опоры спины – от 0 до 70 град. Угол наклона секции опоры бедра и голени – от 0 до 20 град. Положение Тренделенбурга – от 0 до 10 град. Положение анти-Тренделенбурга – от 0 до 10 град. Потребляемая мощность при зарядке аккумулятора, (не более) – 140В Габаритные размеры (не более) – 2100х750мм В комплектация каталки входят: - боковые ограждения - держатель капельниц - ремни для фиксации - матрац - руководство по эксплуатации | шт | 1 | 1 197 998,00 |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора.   Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 13 февраля 2019 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 14 февраля 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.