Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2019 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения повторного закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

| Лот | Наименование | Ед.изм. | Объем закупа | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуга лабораторная PowerSpin LX Технические характеристики: Адаптеры для коротких и малых (2 мл) педиатрических пробирок(в комплект поставки не входят, заказываются отдельно); Индикаторная лампочка включения; Таймер до 30 мин и звуковой сигнал окончания центрифугирования; Отключение электропитания при поднятии крышки во время центрифугирования; Размеры: 26 х 30 х 20 см; Вес: 7.3 кг. Скорость Регулируемая 300-4000 об/мин. (1850 х g) Угловой ротор Максимально на 8 пробирок Пробирки 2-10 мл Размер пробирки Максимальный 16 Х 110 мм | шт | 1 | 572 000,00 |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 20 мая 2019 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 21 мая 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.