Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2019 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения  закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

| Лот | Наименование | Ед.изм. | Объем закупа | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы медицинские Напольные электронные весы– это медицинские весы, предназначенные для взвешивания людей весом до 200кг. Эти весы широко применяются в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях, а так же в быту. Весы позволяют определять и контролировать вес человека с высокой точностью. В зависимости от потребностей и условий использования, медицинские весы поставляются в трёх вариантах комплектации: с индикатором на статической стойке; с индикатором на вращающейся стойке; с индикатором без стойки. Оптимальная конструкция, встроенный аккумулятор и способность работать в условиях повышенной влажности позволяет устанавливать весы в любых помещениях, в том числе и в бассейнах, банях, саунах. Весы легко чистить и дезинфицировать, в результате, соблюдаются санитарные нормы необходимые для медицинских учреждений. Вариант исполнения С вертикальной стойкой НПВ 200кг Цена деления 20/50г Предел выборки массы тары 50кг НмПВ 0,4кг Класс точности Средний Работа аккумуляторы До 56 часов Напряжение сети питание 220/50 В/Гц Потребляемая мощность 6Вт Диапазон рабочих температур От +10° до +40° Относительная влажность воздуха 80% Интерфейс RS232 Размер платформы 510х400мм Габаритные размеры 510х400х800мм Масса весов 12,3 Основные преимущества и функциональные особенности электронных весов: 1) Простота и удобство в эксплуатации 2) Брызгозащищенное исполнение, весы способны работать в условиях повышенной влажности 3) Оборудованы большим ЖК-дисплеем с подсветкой 4) Автономность работы, мобильность весов 5) Возможно проведение санитарной обработки весов — дезинфекция и обратка кварцем 6) Имеют электронную и механическую защиту от перегрузок 7) Есть режим тарирования 8) Счетный режим 9) Выводят на дисплей разность результатов двух взвешиваний. Память на результаты последних взвешиваний | шт | 2 | 300 000,00 |

,Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 20 июня 2019 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 21 июня 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.