Заявки на лекарственные средства и ИМН на 2019 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения
КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

| Лот | Наименование | Ед.изм. | Объем закупа | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температурный датчик для аппарата Тритона (датчик температуры поверхностный) Датчик оригинальный*, совместим согласно "Руководству по эксплуатации" с прикроватными мониторами серий МПР5-02, МПР6-03, МПР-01, оксиметрами пульсовыми ОП31.1, ОП31.3, ОП32.1, ОП31А Заводской номер прибора: Т 16211 ; Т 16217 Длина 3 метра Материал контактирующий с кожей человека Полистирол Датчик обеспечивает непрерывный контроль за состоянием пациента (измерение SpO2 и гемодинамики) в условиях прямого интенсивного света от хирургических ламп и интенсивных помех от электрохирургии, за счет ослабления паразитных ёмкостей между элементами схемы и пациентом. Датчик изготовлен из современных, экологически чистых материалов, разрешённых к применению в медицине, стойких к агрессивным средам. Особое внимание в конструкции датчика уделено удобству дезинфекции датчика. Элементы электрической схемы датчика не имеют электрического контакта с пациентом. Прочность изоляции не менее 5кВ. Мощность излучения 1 мВт Прямое напряжение 2,2 В Длина волны 660 нм Разъем для подключения к монитору ODU7 | шт | 13 | 546 000,00 |
| 2 | Пульсоксеметр для аппарата тритона. Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПпп- «Тритон» Датчик оригинальный*, совместим согласно "Руководству по эксплуатации" с прикроватными мониторами серий МПР5-02, МПР6-03, МПР-01, оксиметрами пульсовыми ОП31.1, ОП31.3, ОП32.1, ОП31А Заводской номер прибора: ДЭ 09057; ДЭ 09046; ДЭ 09038; ДЭ 09041; ДЭ 09032; ДЭ 09065; ДЭ 09054; ДЭ 09043; ДЭ 09050; ДЭ 09053 Датчик обеспечивает непрерывный контроль за состоянием пациента (измерение SpO2 и гемодинамики) в условиях прямого интенсивного света от хирургических ламп и интенсивных помех от электрохирургии, за счёт ослабления паразитных ёмкостей между элементами схемы и пациентом. Датчик изготовлен из современных, экологически чистых материалов, разрешённых к применению в медицине, стойких к агрессивным средам. Особое внимание в конструкции датчика уделено удобству дезинфекции датчика. Элементы электрической схемы датчика не имеют электрического контакта с пациентом. Прочность изоляции не менее 5кВ Мощность излучения 1 мВт Прямое напряжение 2,2 В Длина волны 660 нм Разъем для подключения к монитору ODU9 | шт | 15 | 1 320 000,00 |
| 3 | Манжета взрослая 25-40см. для прикроватного монитора «Тритон» (Манжета для НИАД) Применяется для мониторов МПР6-03 (название вашего прибора) Т 16211; Т 16217 ; ДЭ 09057; ДЭ 09046; ДЭ 09038; ДЭ 09041; ДЭ 09032; ДЭ 09065; ДЭ 09054; ДЭ 09043; ДЭ 09050; ДЭ 09053 Длина трубки 50 см Материал ХБ Нейлон Размер камеры 25-40 длина 22,0 см, ширина 12,0 см | шт | 25 | 300 000,00 |
| 4 | Одноразовый контур для аппарата Бебилог 8000 Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов 10мм, длинна 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланги гладкоствольные (материал "Smootbore"), с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента), Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями 15М на аппарат, с дополнительным шлангом 0,2м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители 22М-22F и 10М-10F с портами 7,6мм с гермокрышкой, соединитель 10М-15М - 2шт., дополнительный гладкоствольный шланг 10мм с соединителем 10М-10М с портом 7,6мм с гермокрышкой и 10F длиной 0,4м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. | шт | 50 | 926 150,00 |

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 15 (пятнадцать) календарных дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 09 октября 2019 г. в 17.30 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 10 октября 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.