Источник ИС Медицина, 22.09.2016

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 апреля 2006 года № 181 
Об утверждении классификатора медицинской техники и изделий медицинского назначения и карты учета технико-экономических показателей организаций здравоохранения

(с дополнениями от 26.01.2009 г.)

В целях получения достоверной информации, своевременной и эффективной оценки уровня оснащенности, состояния и эффективности использования, сервисного обслуживания и ремонта медицинского оборудования, изделий медицинского назначения (далее - медицинское оборудование), в том числе дорогостоящего, санитарного и специализированного транспорта в организациях здравоохранения Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) классификатор медицинской техники и изделий медицинского назначения (далее - классификатор) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) карту учета технико-экономических показателей (далее - ТЭП) организаций здравоохранения по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу;

2. Руководителям Департаментов здравоохранения областей, городов Астаны и Алматы (по согласованию), подведомственных Министерству здравоохранения организаций:

1) ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять данные об оснащении медицинским оборудованием для внесения в базу технико-экономических показателей организаций здравоохранения по «Картам учета технико-экономических показателей медицинской организации» в ТОО «Мединформ» по электронному адресу: sveta@medinfo.kz;

2) вносить для согласования предложения по внесению изменений и дополнений в справочник медицинской техники и изделий медицинского назначения по присвоению кодов медицинского оборудования, согласно утвержденного классификатора, в РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»;

3) определить ответственных лиц за своевременное и достоверное предоставление информации о приобретенном, простаивающем и введенном в эксплуатацию оборудовании в «Картах учета технико-экономических показателей медицинских организаций» и обеспечить действительный контроль за полнотой и своевременностью ведения базы ТЭП.

3. ТОО «Мединформ» (Нугуманов Т.К) (по согласованию) обеспечить:

1) внедрение Классификатора в автоматизированную базу данных технико-экономических показателей организаций здравоохранения;

2) передачу, введение в эксплуатацию и сопровождение компьютерной программы «Паспорт медицинских организаций» во вновь зарегистрированные медицинские организации, независимо от форм собственности;

3) сбор электронных сведений о паспорте организаций здравоохранения, ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, и к 10 числу представление сводных данных в Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

4) осуществление тренингов и консультативно-методической помощи для организаций здравоохранения различных форм собственности с целью эффективной работы с программой «Паспорт медицинских организаций»;

5) доработку программного обеспечения и обновления классификатора в части фирм-производителей и поставщиков медицинской техники, изделий медицинского назначения, санитарного транспорта, наличием сервисными центрами фирм производителей на территории Республики Казахстан в карту технико-экономических показателей необходимыми графами и в программное обеспечение технико-экономических показателей.

4. РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» (Бердимуратова Г.Д.):

1) создать постоянно действующую рабочую группу специалистов по медицинской технике и изделиям медицинского назначения, ответственных за периодическое совершенствование справочника медицинского оборудования;

2) в 10-дневный срок осуществлять присвоение кода медицинскому оборудованию по утвержденному классификатору, при обращении организаций здравоохранения, а также при проведении предрегистрационной экспертизы;

3) обеспечить своевременное внесение изменений и дополнений в справочник медицинской техники и изделий медицинского назначения и передачу данных в ТОО «Мединформ».

5. Отменить приказы Министра здравоохранения Республики Казахстан:

1) от 1 апреля 2004 года № 314 «О проведении паспортизации объектов здравоохранения Республики Казахстан»;

2) от 4 августа 2004 года № 588 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 апреля 2004 года № 314 «О проведении паспортизации объектов здравоохранения Республики Казахстан»;

3) от 28 октября 2004 года № 772 «О некоторых вопросах по инвентаризации медицинской техники и изделий медицинского назначения, осуществляемой в рамках приказа Министра здравоохранения от 4 августа 2004 года № 588 «О внесении и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 апреля 2004 года № 314 «О проведении паспортизации объектов здравоохранения Республики Казахстан».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

| И.о. министра | А. Амангельдиев |
| --- | --- |

Приложение 1

к приказу Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 18 апреля 2006 года № 181

Классификатор медицинской техники и изделий

медицинского назначения

1. Разделы и подразделы классификатора медицинской

техники

| № подраздела | Наименование раздела и подраздела |
| --- | --- |
| 01. Аппараты и приборы общехирургического профиля |
| 0101 | Аппараты, приборы и оборудование для анатомии |
| 0102 | Аппараты, приборы и оборудование для отсасывания, вливания, впрыскивания и проколов |
| 0103 | Аппараты и приборы для хирургии |
| 0104 | Общехирургические инструменты |
| 0105 | Сшивающие аппараты |
| 0106 | Инструменты и материалы для соединения тканей |
| 0107 | Сосуды кровеносные, клапаны сердечные и материалы искусственные |
| 0108 | Оборудование для службы крови |
| 0109 | Разные вспомогательные аппараты, приборы и инструменты |
| 0110 | Наборы медицинские общего назначения в укладках |
| 02 Аппараты и приборы для нейрохирургии |
| 0201 | Аппараты и приборы для нейрохирургии |
| 03. Аппараты и приборы для акушерства и гинекологии |
| 0301 | Аппараты и приборы для акушерства и гинекологии |
| 04. Аппараты и приборы для урологии |
| 0401 | Аппараты и приборы для урологии |
| 05. Аппараты и приборы для гемодиализа, гемосорбции и инфузии |
| 0501 | Аппараты и приборы для гемодиализа, гемосорбции и инфузии |
| 06. Аппараты и приборы для оториноларингологии |
| 0601 | Аппараты и приборы для оториноларингологии |
| 07. Аппараты и приборы для офтальмологии |
| 0701 | Аппараты и приборы для офтальмологии |
| 08. Аппараты и приборы для анестезии, реанимации и искусственного дыхания |
| 0801 | Аппараты и приборы для анестезии, реанимации и искусственного дыхания |
| 0802 | Аппараты и приборы для кислородной терапии |
| 0603 | Разные изделия к аппаратам для наркоза и искусственного дыхания |
| 09. Аппараты и приборы для физиотерапии |
| 0901 | Аппараты и приборы для физиотерапии |
| 0902 | Аппараты для лечения ультразвуком |
| 0903 | Аппараты для свето- и теплолечения |
| 0904 | Аппараты для водолечения |
| 0905 | Разные аппараты и приборы |
| 0906 | Приборы для лечения органов дыхания |
| 10. Аппараты и приборы для травматологии и механотерапии |
| 1001 | Аппараты для лечения нижних и верхних конечностей |
| 1002 | Аппараты для лечения позвоночника и таза |
| 1003 | Аппараты и оборудование для операций, наложения гипсовых повязок и лечения ожогов |
| 1004 | Аппараты для механотерапии |
| 1005 | Шины транспортные, костыли, трости и др. |
| 11. Аппараты и приборы для стоматологии |
| 1101 | Оборудование для терапевтической стоматологии |
| 1102 | Оборудование для хирургической стоматологии |
| 1103 | Инструменты стоматологические общего назначения |
| 1104 | Оборудование для зубопротезных лабораторий |
| 1105 | Инструменты и элементы аппаратов для ортодонтии |
| 1106 | Прочее оборудование |
| 12. Аппараты и приборы для лучевой диагностики |
| 1201 | Аппараты рентгеновские диагностические пленочные |
| 1202 | Аппараты рентгеновские диагностические цифровые |
| 1203 | Ангиографы |
| 1204 | Флюорографы |
| 1205 | Компьютерные томографы (КТ) |
| 1206 | Магнитно-резонансные томографы (МРТ) |
| 1207 | Маммографы |
| 1208 | Аппараты рентгеновские дентальные |
| 1209 | Аппараты, приборы и инструменты для радионуклидной диагностики |
| 1210 | Проявочные машины и танкобаки |
| 1211 | Устройства для печати медицинских изображений |
| 1212 | Автоматические инъекторы контрастных веществ |
| 1213 | Приборы для дозиметрии |
| 1214 | Защитные принадлежности |
| 1215 | Прочие приборы и принадлежности |
| 13. Аппараты, приборы и инструменты для лучевой терапии |
| 1301 | Аппараты и устройства для лучевой терапии |
| 1302 | Приборы, инструменты и принадлежности для лучевой терапии |
| 14. Аппараты и приборы для клинико-диагностических и физиологических исследований |
| 1401 | Аппараты и приборы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний |
| 1402 | Аппараты и приборы для диагностики заболеваний легких и определения основного газообмена |
| 1403 | Разные аппараты и приборы для диагностики и физиологии |
| 1404 | Общеврачебные аппараты для диагностики и антрометрии |
| 1405 | Прочие аппараты и приборы |
| 15. Аппараты и приборы, применяемые при лабораторных, морфологических исследованиях и в государственных организациях санитарно-эпидемиологической службы |
| 1501 | Аппараты и приборы для клинико-диагностических и др. лабораторий |
| 1502 | Аппараты и приборы для физиологических лабораторий |
| 1504 | Аппараты и приборы для организаций санитарно-эпидемиологической службы |
| 16. Аппараты и принадлежности для ультразвуковой диагностики |
| 1601 | Аппараты для ультразвуковой диагностики |
| 1602 | Принадлежности для ультразвуковой диагностики |
| 17. Аппараты и приборы для эндоскопии и лапароскопии |
| 1701 | Аппараты и приборы для лапароскопии |
| 1702 | Аппараты и приборы для эндоскопической хирургии |
| 1703 | Эндоскопы гибкие |
| 1704 | Видеоэндоскопы |
| 18. Аппараты и приборы для функциональных исследований |
| 1801 | Аппараты и приборы для функциональных исследований |
| 19. Наборы медицинские общего назначения |
| 1901 | Наборы медицинские общего назначения |
| 20. Аппараты и приборы для службы переливания крови |
| 2001 | Аппараты и приборы для службы переливания крови |
| 21. Оборудование для стерилизации |
| 2101 | Оборудование для стерилизации |
| 22. Оборудование для дезинфекции, дезинсекции и дератизации |
| 2201 | Дезинфекционные камеры и установки |
| 2202 | Аппараты и приборы для дезинфекции, дезинсекции дератизации |
| 23. Оборудование |
| 2301 | Больничное оборудование |
| 24. Аппараты, приборы и оборудование для аптек |
| 2401 | Аппараты, приборы и оборудование для аптек |

КЛАССИФИКАТОР ГРУПП МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

| 3000 | Инструменты |
| --- | --- |
| 3100 | Инструменты механизированные |
| 3110 | Инструменты сшивающие |
| 3111 | Сшиватели |
| 3112 | Ушиватели |
| 3119 | Приспособления и принадлежности к сшивающим инструментам |
| 3120 | Инструменты, режущие с приводом |
| 3121 | - для обработки кости |
| 3122 | - для резания перевязочного материала, гипсовых повязок, гипсовых моделей |
| 3123 | Дерматомы с приводом |
| 3129 | Приспособления и принадлежности к режущим инструментам |
| 3130 | Инструменты механизированные |
| 3131 | - стоматологические |
| 3132 | - акушерские |
| 3200 | Инструменты колющие |
| 3210 | Иглы стержневые |
| 3211 | - корневые |
| 3212 | - хирургические |
| 3213 | - атравматические |
| 3214 | - специальные |
| 3215 | - лигатурные |
| 3220 | Иглы трубчатые (инъекционные) |
| 3221 | - для рентгенографии |
| 3222 | - инъекционные к стеклянным шприцам |
| 3223 | - инъекционные к шприцам типа «Рекорд» |
| 3228 | - специальные |
| 3230 | Скарификаторы, перья |
| 3231 | Скарификаторы |
| 3232 | Перья |
| 3240 | Перфораторы, троакары |
| 3241 | Перфораторы |
| 3242 | Троакары |
| 3280 | Шприцы / (медицинские) |
| 3281 | - инъекционные типа «Рекорд» |
| 3282 | - комбинированные |
| 3283 | - стеклянные |
| 3284 | - из полимерных материалов |
| 3285 | - специальные |
| 3300 | Инструменты режущие |
| 3310 | Инструменты однолезвийные |
| 3311 | Скальпели |
| 3312 | Ножи |
| 3313 | Ножи копьевидные (ланцеты) |
| 3314 | Долота |
| 3315 | Стамески |
| 3320 | Томы |
| 3321 | Аденотомы |
| 3322 | Остеотомы |
| 3323 | Тонзиллотомы |
| 3324 | Вальвулотомы |
| 3325 | Стенотомы |
| 3326 | Дерматомы |
| 3327 | Капсулотомы |
| 3328 | Микротомы |
| 3329 | Конхотомы |
| 3330 | Инструменты выкусывающие |
| 3331 | Выкусыватели |
| 3332 | Кусачки |
| 3333 | Щипцы (выкусывающие) |
| 3340 | Ножницы (медицинские) |
| 3341 | - остроконечные |
| 3342 | - тупоконечные |
| 3343 | - с одним острым концом |
| 3344 | - гильотинные |
| 3345 | - специальные |
| 3360 | Инструменты однолезвийные скоблящие |
| 3361 | Кюретки |
| 3362 | Ложки |
| 3363 | Распораторы |
| 3364 | Шаберы |
| 3365 | Штихели |
| 3366 | Экскаваторы |
| 3367 | Инструменты для удаления зубных отложении |
| 3370 | Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси |
| 3371 | Боры (зубоврачебные) |
| 3372 | Фрезы |
| 3373 | Трепаны |
| 3374 | Пилы |
| 3375 | Головки, круги, диски |
| 3376 | Свёрла |
| 3377 | Рашпили, длильборы, буравы |
| 3378 | Фальцы полировальные |
| 3400 | Инструменты оттесняющие |
| 3410 | Расширители |
| 3411 | Ранорасширители |
| 3412 | Векорасширители |
| 3413 | Роторасширители |
| 3414 | Расширители гинекологические |
| 3418 | Расширители специальные |
| 3420 | Инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели) |
| 3421 | Воронки ушные |
| 3422 | Шпатели, пластины, лопатки |
| 3423 | Зеркала |
| 3424 | Ретракторы |
| 3425 | Языкодержатели |
| 3430 | Инструменты разделяющие |
| 3431 | Крючки |
| 3432 | Элеваторы |
| 3433 | Диссекторы |
| 3434 | Лопатки |
| 3440 | Инструменты извлекающие |
| 3441 | Петли |
| 3442 | Экстракторы |
| 3443 | Щипцы для удаления зубов |
| 3444 | Инструменты извлечения инородных тел и камней |
| 3500 | Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) |
| 3510 | Зажимы |
| 3511 | - сосудистые |
| 3512 | - кровоостанавливающие |
| 3513 | - хирургические |
| 3514 | Клемы, клипсы |
| 3515 | Корнцанги |
| 3516 | Турникеты |
| 3520 | Пинцеты (медицинские) |
| 3521 | - анатомические |
| 3522 | - хирургические |
| 3523 | - специальные |
| 3530 | Щипцы зажимные |
| 3531 | - оториноларингологические |
| 3532 | - гинекологические |
| 3533 | - стоматологические |
| 3534 | - для легкого и сердца |
| 3535 | - урологические |
| 3536 | - специальные |
| 3540 | Держатели |
| 3541 | Иглодержатели |
| 3542 | Костодержатели |
| 3543 | Держатели режущих инструментов |
| 3544 | Держатели органов |
| 3545 | Инструменты дистанционные |
| 3548 | Держатели специальные |
| 3550 | Инструменты раздавливающие |
| 3551 | Жомы |
| 3552 | Дробящие инструменты |
| 3600 | Инструменты зондирующие, бужирующие |
| 3610 | Зонды |
| 3611 | - анатомические |
| 3612 | - гинекологические |
| 3613 | - желудочные |
| 3614 | - зубные |
| 3615 | - глазные |
| 3616 | - урологические |
| 3618 | - хирургические |
| 3620 | - оториноларингологические |
| 3621 | Бужи |
| 3622 | - пищеводные |
| 3628 | - уретральные |
| 3630 | Проводники к бужам |
| 3631 | - оториноларингологические |
| 3632 | - уретральные |
| 3633 | - для новорожденных |
| 3634 | - мочеточниковые |
| 3635 | - специальные |
| 3638 | Проводники к катетерам |
| 3640 | Трубки, канюли |
| 3641 | Трубки трахеотомические металлические |
| 3642 | Трубки трахеотомические специальные |
| 3643 | Трубки интубационные |
| 3645 | Канюли |
| 3648 | Проводники к трубкам |
| 3700 | Наборы медицинские |
| 3710 | Наборы для сердечно-сосудистой и абдоминальной хирургии |
| 3711 | - для сердечно-сосудистой хирургии |
| 3712 | - для легочной хирургии и органов дыхания |
| 3713 | - для желчных протоков |
| 3714 | - для операции на пищеводе |
| 3720 | Наборы травматологические |
| 3721 | - для соединения костей |
| 3722 | - для обработки костей |
| 3723 | - для пластики сухожилий |
| 3724 | - для операции на кисти |
| 3728 | - инструменты вспомогательные |
| 3730 | Наборы / оториноларингологические |
| 3731 | - для оториноларингологии общего назначения |
| 3732 | - для оториноларингологии военно-медицинские |
| 3740 | Наборы / офтальмологические |
| 3741 | - офтальмологические общего назначения |
| 3742 | - офтальмологические военно-медицинские |
| 3750 | Наборы / стоматологические |
| 3751 | - стоматологические общего назначения |
| 3752 | - стоматологические военно-медицинские |
| 3760 | Наборы / акушерские, гинекологические, урологические |
| 3761 | - гинекологические общего назначения |
| 3762 | - гинекологические военно-медицинские |
| 3763 | - урологические общего назначения |
| 3764 | - урологические военно-медицинские |
| 3765 | - акушерские |
| 3770 | Наборы / нейрохирургические |
| 3771 | - для нейрохирургии общего назначения |
| 3772 | - для нейрохирургии военно-медицинские |
| 3790 | Наборы / общего назначения |
| 3791 | - операционные общего назначения |
| 3792 | - операционные военно-медицинские |
| 3793 | - перевязочные общего назначения |
| 3794 | - перевязочные военно-медицинские |
| 3797 | - для участковых врачей |
| 3798 | - для исследований |
| 3799 | - прочие |
| 3800 | Изделия травматологические |
| 3810 | Изделия для соединения костей |
| 3811 | Пластинки |
| 3812 | Винты и шурупы |
| 3813 | Штифты и направители к ним |
| 3814 | Гвозди и направители к ним |
| 3815 | Стержни |
| 3816 | Кронштейны, спицы и принадлежности к ним |
| 3820 | Изделия для воздействия на кости |
| 3821 | Скобы и ключи к ним |
| 3822 | Шины |
| 3824 | Манжетки и прочие мягкие приспособления |
| 3830 | Изделия корригирующие |
| 3831 | Прокладки |
| 3833 | Изделия травматологические |
| 3900 | Инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления разные |
| 3910 | Инструменты вспомогательные |
| 3911 | Молотки, отвертки, ключи |
| 3912 | Коловороты, дрели |
| 3913 | Инструменты гинекологические |
| 3914 | Инструменты стоматологические |
| 3915 | Инструменты хирургические |
| 3916 | Гальванокаутеры |
| 3917 | Инструменты для радиоманипуляции |
| 3918 | Инструменты измерительные |
| 3920 | Принадлежности инструментов |
| 3921 | Переходники |
| 3922 | Ручки |
| 3923 | Предохранители |
| 3928 | Принадлежности прочие |
| 4000 | Аппараты и приборы медицинские |
| 4001 | Приборы для медицины, биологии и физиологии |
| 4100 | Приборы для функциональной диагностики измерительные |
| 4101 | Потенциометр двухкоординатный самопишущий ПДС-021 |
| 4110 | Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов органов человеческого организма |
| 4111 | - электрических потенциалов сердца (электрокардиографы) |
| 4112 | - электрических потенциалов мозга и нервов |
| 4113 | - электрических потенциалов желудка и кишечника |
| 4114 | - электрических потенциалов и сопротивления кожи, органов и тканей |
| 4115 | - электрических потенциалов матки и влагалища |
| 4116 | - электрических потенциалов глаза |
| 4117 | - электрических потенциалов мышц |
| 4118 | - напряженности магнитного поля сердца |
| 4119 | Приставки и принадлежности к приборам для измерения биоэлектрических потенциалов |
| 4120 | Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры |
| 4121 | Приборы для измерения массы (веса) |
| 4122 | Приборы для измерения силы |
| 4123 | Приборы для измерения энергии (работы) |
| 4124 | Средства измерений угловых и линейных величин |
| 4125 | Средства измерений теплового излучения тела |
| 4126 | Термометры медицинские |
| 4130 | Приборы для измерения давления в органах человека |
| 4131 | - давления в сердечно-сосудистой системе |
| 4132 | - внутричерепного и ликворного давления |
| 4133 | - давления в органах пищеварительной системы |
| 4135 | - давления в органах мочеполовой системы |
| 4136 | - внутриглазного давления и исследования гемодинамики глаза |
| 4137 | - давления в органах дыхания и органах слуха |
| 4140 | Приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещений, связанных с функциями органов и опорно-двигательного аппарата |
| 4141 | - частоты пульса |
| 4142 | - скорости кровотока |
| 4143 | - скорости и частоты дыхания |
| 4144 | - перемещений сердца |
| 4146 | - временных интервалов, связанных с функционированием органов |
| 4147 | - временных интервалов реакции организма на раздражение |
| 4146 | - перемещения, скорости, ускорения, связанных с функциями органов и опорно-двигательного аппарата |
| 4150 | Приборы для исследования / звуковых колебаний в органах человека |
| 4151 | - звуковых колебаний сердца и сосудов |
| 4152 | - звуковых колебаний в органах дыхания и слуха |
| 4153 | - звуковых колебаний желудочно-кишечного тракта |
| 4154 | - колебаний голосовых связок |
| 4159 | Приставки и принадлежности к приборам для исследования звуковых колебаний в органах человека |
| 4160 | Приборы для измерения / объёма и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови; кислотно-основного равновесия крови 14 и других биологических жидкостей |
| 4161 | - объема легких |
| 4162 | Приборы для определения газообмена газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха |
| 4163 | Приборы для измерения кислотно-основного равновесия (рН) газового и ионного состава крови и других биологических жидкостей |
| 4164 | Приборы для измерения минутного объёма крови |
| 4165 | Приборы для измерения общего объёма крови |
| 4167 | Приборы для измерения кровенаполнения кровеносных сосудов, органов и других участков тела |
| 4170 | Генераторы сигналов диагностические |
| 4171 | - электрические |
| 4142 | - световые и цветовые |
| 4173 | - звуковые |
| 4174 | - пневматические, гидравлические |
| 4175 | - тепловые |
| 4176 | - вкусовые |
| 4177 | - одорологические |
| 4178 | - механические |
| 4180 | Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, индикаторы |
| 4181 | Полиграфы |
| 4182 | Мониторы |
| 4183 | Измерительные комплексы |
| 4184 | Приборы для контрольной сигнализации |
| 4185 | Регистраторы |
| 4186 | Индикаторы (осциллоскопы) |
| 4187 | Устройства для обработки измерительной информации |
| 4189 | Приставки и принадлежности к измерительным установкам, комплексам, сигнализаторам, регистраторам, индикаторам |
| 4200 | Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных), очки и оправы очков для оптической коррекции зрения |
| 4201 | Очки солнцезащитные |
| 4210 | Приборы эндоскопические / Изделия увеличительные |
| 4211 | - для нейрохирургии |
| 4212 | - оториноларингологии и исследования органов грудной полости |
| 4213 | - для исследования брюшной полоти и органов пищеварительной системы |
| 4214 | - для урологии |
| 4215 | - для акушерства и гинекологии |
| 4218 | Изделия оптические увеличительные |
| 4219 | Приставки, приспособления и принадлежности к эндоскопическим приборам |
| 4220 | Аппараты / рентгеновские медицинские диагностические |
| 4221 | - рентгенодиагностические универсальные |
| 4222 | - рентгенографические |
| 4223 | - рентгенотомографические |
| 4224 | - флюорографические |
| 4225 | - телебатоскопические |
| 4229 | Приставки, приспособления и принадлежности для рентгенодиагностики |
| 4230 | Приборы радиодиагностические |
| 4231 | Приборы для клинической радиометрии |
| 4232 | Приборы для клинической гамма-топографии |
| 4233 | Приборы для клинической радиографии |
| 4235 | Приставки и принадлежности для радиодиагностических приборов |
| 4240 | - для общего исследования органов зрения и исследования сред глаза |
| 4241 | - для исследования бинокулярного зрения |
| 4242 | - для подбора средств коррекции зрения |
| 4243 | Приспособления и принадлежности к офтальмологическим проборам |
| 4244 | Приборы офтальмологические прочие |
| 4247 | Приборы для аускультации (выслушивания) |
| 4249 | Стетоскопы и стетофонендоскопы акустические |
| 4250 | Стетоскопы электронные |
| 4251 | Фонендоскопы |
| 4252 | Приборы для обучения аускультации |
| 4253 | Приборы для аускультации прочие |
| 4254 | Очки и оправы очков |
| 4259 | Оправы очковые |
| 4260 | Очки и маски защитные |
| 4265 | Очки специальные |
| 4266 | Приспособления и принадлежности к очкам и оправам очков |
| 4267 | Приборы для функциональной диагностики прочие |
| 4269 | Приспособления и принадлежности к очкам и оправам очков |
| 4280 | Приборы для функциональной диагностики прочие |
| 4281 | Приборы и аппараты для диагностики с применением ультразвука, инфракрасных (тепловидение) и ультрафиолетовых лучей |
| 4282 | Приборы для определения состояния сосудов, мышц и капилляров |
| 4283 | Приборы для определения состояния органов мочеполовой системы |
| 4284 | Приборы для определения состояния нервной системы |
| 4300 | Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований |
| 4310 | Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей медицинские |
| 4311 | Механические анализаторы биологических жидкостей |
| 4312 | Спектральные анализаторы биологических жидкостей |
| 4313 | Электрохимические анализаторы биологических жидкостей |
| 4314 | Звуковые и ультразвуковые анализаторы биологических жидкостей |
| 4319 | Приборы, аппараты и устройства самостоятельные и вспомогательные к анализаторам биологических жидкостей |
| 4220 | Приборы и аппараты для санитарно-гигиенических и микробиологических исследований измерительные |
| 4330 | Приборы и аппараты для клинико-диагностических лабораторных исследований, кроме анализаторов |
| 4331 | - счета клеточных элементов крови и других биосубстратов |
| 4340 | Приборы и аппараты для санитарно-гигиенических и микробиологический исследований, кроме измерительных |
| 4341 | - забора проб объектов внешней среды |
| 4342 | - бактериологических исследований |
| 4344 | - контроля внешней среды на содержание различных веществ и микроэлементов |
| 4345 | - серологических исследований |
| 4346 | - паразитологических исследований |
| 4347 | - вирусологических исследований |
| 4350 | Комплексы и комплекты (наборы) для клинико-диагностических лабораторных исследований |
| 4351 | Комплексы измерительных технических средств |
| 4352 | Комплекты (наборы) измерительных и вспомогательных технических средств |
| 4360 | Комплексы и комплекты (наборы) для санитарно-гигиенических и бактериологических исследований |
| 4361 | Комплекты (наборы) технических средств для санитарно-гигиенических исследований |
| 4362 | Комплекты (наборы) технических средств для бактериологических исследований |
| 4363 | Лаборатории для санитарно-гигиенических и бактериологических исследований |
| 4370 | Вспомогательные приборы и аппараты для клинико-диагностических, санитарно-гигиенических и бактериологических исследований общего назначения |
| 4371 | - хранения и транспортирования проб |
| 4372 | - визуального исследования объектов |
| 4373 | - обработки пробы методами электрофореза, хроматографии и электродиализа |
| 4374 | Приборы, аппараты и устройства к ним для обработки пробы центрифугированием |
| 4400 | Пробы и аппараты для лечения. Аппараты наркозные. Устройства для замещения функций органов и систем организма |
| 4401 | Облучатели ртутно-кварцевые |
| 4402 | Аппаратура кислородно-дыхательная |
| 4410 | Приборы и аппараты для электролечения / низкочастотные |
| 4411 | - постоянным током |
| 4412 | - импульсным и переменным током |
| 4413 | - постоянным электрическим полем высокого напряжения |
| 4414 | Аппараты для электростимуляции |
| 4418 | Приставки и приспособления к электролечебным низкочастотным приборам и аппаратам |
| 4419 | Аппараты для электролечения низкочастотные прочие |
| 4420 | Аппараты / для электролечения высокочастотные и квантовые |
| 4421 | - для высокочастотной электрохирургии |
| 4422 | - для дарсонвализации |
| 4423 | - для индуктотермии |
| 4424 | - для УВЧ-терапии |
| 4425 | - для микроволновой терапии и ДЦВ-терапии |
| 4426 | - для квантовой коагуляции |
| 4428 | Приставки и приспособления к электролечебным высокочастотным и квантовым аппаратам |
| 4430 | Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами. Эндоскопы для лечения |
| 4431 | Облучатели бактерицидные |
| 4432 | Облучатели для светолечения профилактики |
| 4434 | Облучатели светотепловые |
| 4435 | Устройства, приспособления и принадлежности для облучателей |
| 4437 | Эндоскопы для лечения |
| 4438 | Устройства, приспособления и принадлежности для эндоскопии |
| 4440 | Аппараты водолечебные и бальнеологические, механотерапевтические |
| 4441 | Кафедры водолечебные |
| 4442 | Души водолечебные |
| 4443 | Аппараты для насыщения воды газами |
| 4445 | Аппараты механотерапевтические для разработки движений |
| 4446 | Устройства для механического, гидравлического и пневматического массажа |
| 4447 | Приспособления и принадлежности в аппаратам, водолечебным, бальнеологическим и механотерапевтическим |
| 4450 | Приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические, ультразвуковые терапевтические |
| 4451 | Аппараты радиоизотопные терапевтические |
| 4452 | Аппараты рентгенотерапевтические |
| 4453 | Приборы и аппараты для ультразвуковой терапии |
| 4458 | Устройства для контроля доз |
| 4459 | Приспособления и принадлежности для радиотерапии, рентгенотерапии и ультразвуковой терапии |
| 4460 | Аппараты / ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности |
| 4461 | - ингаляционного наркоза (аппараты наркозные) |
| 4462 | - искусственной вентиляции легких (искусственного дыхания) |
| 4463 | - аэрозольтерапии |
| 4464 | - для компенсации и лечения кислородной недостаточности |
| 4465 | Барокамеры |
| 4466 | Устройства для соединения аппаратов с пациентом |
| 4467 | Устройства для соединения аппаратов с источниками сжатых газов |
| 4468 | Приспособления и принадлежности разные |
| 4469 | Устройства для контроля параметров аппаратов |
| 4470 | Аппараты вакуумно-нагнетательные и аппараты для вливания и ирригации |
| 4471 | Отсасыватели |
| 4472 | Аппараты для нагнетания воздуха и жидкостей |
| 4473 | Аппараты для отсасывания и нагнетания (комбинированные) |
| 4474 | Аппараты для промывания полостей и дренирования |
| 4475 | Аппараты присасывающие |
| 4476 | Аппараты для подкожных, внутривенных и внутриполостных вливаний |
| 4477 | Системы, аппараты, принадлежности для службы крови |
| 4478 | Наконечники к отсасывающей аппаратуре (к отсасывателям) |
| 4479 | Приспособления и принадлежности к аппаратам для отсасывания, нагнетания, вливания и ирригации (кроме наконечников) |
| 4480 | Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма |
| 4481 | Аппараты для искусственного кровообращения |
| 4482 | Искусственная почка |
| 4483 | Протезы кровеносных сосудов и клапанов сердца |
| 4484 | Электрокардиостимуляторы вживляемые |
| 4485 | Протезы суставов вживляемые |
| 4487 | Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма прочие |
| 4488 | Установки очистки воды для гемодиализа |
| 4489 | Приставки и принадлежности к аппаратам и устройствам для замещения функций органов и систем организма |
| 4490 | Приборы и аппараты для лечения прочие |
| 4491 | Приборы и аппараты для лечения холодом |
| 4500 | Линзы очковые |
| 4510 | Линзы очковые афокальные бесцветные |
| 4511 | - диаметром 30 и 32 мм |
| 4512 | - диаметром 34 и 36 мм |
| 4513 | - диаметром 38 и 40 мм |
| 4514 | - диаметром 42 и 43 мм |
| 4515 | - диаметром 44 и 46 мм |
| 4516 | - диаметром 47 и 48 мм |
| 4517 | - диаметром 50 и 52 мм |
| 4518 | - диаметром 54 и 56 мм |
| 4519 | - диаметром 58 и 60 мм |
| 4520 | Линзы очковые одиофокальные неастигматические бесцветные |
| 4521 | - диаметром 30 и 32 мм |
| 4522 | - диаметром 34 и 36 мм |
| 4523 | - диаметром 38 и 40 мм |
| 4524 | - диаметром 42 и 43 мм |
| 4525 | - диаметром 44 и 46 мм |
| 4526 | - диаметром 47 и 48 мм |
| 4527 | - диаметром 50 и 52 мм |
| 4528 | - диаметром 54 и 56 мм |
| 4529 | - диаметром 58 и 60 мм |
| 4530 | Линзы очковые однофокальные астигматические бесцветные |
| 4534 | - диаметром 42 и 43 мм |
| 4535 | - диаметром 44 и 46 мм |
| 4536 | - диаметром 47 и 48 мм |
| 4537 | - диаметром 50 и 52 мм |
| 4538 | - диаметром 54 и 56 мм |
| 4540 | Линзы очковые бифокальные не астигматические бесцветные с видимой линией раздела (цельные) |
| 4544 | - диаметром 42 и 43 мм |
| 4545 | - диаметром 44 и 46 мм |
| 4546 | - диаметром 47 и 48 мм |
| 4547 | - диаметром 50 и 52 мм |
| 4548 | - диаметром 54 и 56 мм |
| 4550 | Линзы очковые бифокальные не астигматические бесцветные спеченные/ |
| 4554 | - диаметром 42 и 43 мм |
| 4555 | - диаметром 44 и 46 мм |
| 4556 | - диаметром 47 и 48 мм |
| 4557 | - диаметром 50 и 52 мм |
| 4558 | - диаметром 54 и 56 мм |
| 4560 | Линзы очковые бифокальные астигматические бесцветные |
| 4564 | - диаметром 42 и 43 мм |
| 4565 | - диаметром 44 и 46 мм |
| 4566 | - диаметром 47 и 48 мм |
| 4567 | - диаметром 50 и 52 мм |
| 4568 | - диаметром 54 и 56 мм |
| 4570 | Линзы очковые трифокальные неастигматические бесцветные |
| 4574 | - диаметром 42 и 43 мм |
| 4575 | - диаметром 44 и 46 мм |
| 4576 | - диаметром 47 и 48 мм |
| 4577 | - диаметром 54 и 56 мм |
| 4578 | - диаметром 54 и 56 мм |
| 4580 | Линзы очковые цветные |
| 4581 | - диаметром 30 и 32 мм |
| 4582 | - диаметром 34 и 36 мм |
| 4583 | - диаметром 38 и 40 мм |
| 4584 | - диаметром 42 и 43 мм |
| 4585 | - диаметром 44 и 46 мм |
| 4586 | - диаметром 47 и 48 мм |
| 4587 | - диаметром 50 и 52 мм |
| 4588 | - диаметром 54 и 56 мм |
| 4589 | - диаметром 54 и 56 мм |
| 4590 | Линзы / специальные |
| 4591 | - призматические |
| 4592 | - контактные |
| 4601 | Аппарат рентгеновский диагностический универсальный на 1 рабочее место |
| 4602 | Аппарат рентгеновский диагностический универсальный на 2 рабочих места |
| 4603 | Аппарат рентгеновский диагностический универсальный на 3 рабочих места |
| 4604 | Аппарат рентгенографический на 1 рабочее место |
| 4605 | Аппарат рентгенографический на 2 рабочих места |
| 4606 | Аппарат рентгенографический палатный передвижной |
| 4607 | Аппарат рентгеновский с С-дугой (телебатоскоп) |
| 4611 | Аппарат рентгеновский диагностический универсальный на 1 рабочее место |
| 4612 | Аппарат рентгеновский диагностический универсальный на 2 рабочих места |
| 4613 | Аппарат рентгеновский диагностический универсальный на 3 рабочих места |
| 4614 | Аппарат рентгенографический на 1 рабочее место |
| 4615 | Аппарат рентгенографический на 2 рабочих места |
| 4616 | Аппарат рентгенографический палатный передвижной |
| 4617 | Аппарат рентгеновский с С-дугой (телебатоскоп) |
| 4621 | Ангиограф универсальный |
| 4622 | Ангиограф кардиологический |
| 4631 | Флюорограф передвижной пленочный |
| 4632 | Флюорограф передвижной цифровой |
| 4633 | Флюорограф стационарный пленочный |
| 4634 | Флюогограф стационарный цифровой |
| 4641 | Рентгеновский компьютерный томограф без спирального сканирования |
| 4642 | Рентгеновский компьютерный томограф спиральный односрезовый |
| 4643 | Рентгеновский компьютерный томограф спиральный 2х-срезовый |
| 4644 | Рентгеновский компьютерный томограф спиральный 4х-срезовый |
| 4645 | Рентгеновский компьютерный томограф спиральный 6-срезовый |
| 4646 | Рентгеновский компьютерный томограф спиральный 8-срезовый |
| 4647 | Рентгеновский компьютерный томограф спиральный 10-срезовый |
| 4648 | Рентгеновский компьютерный томограф спиральный 16-срезовый |
| 4649 | Рентгеновский компьютерный томограф спиральный 32-срезовый |
| 4650 | Рентгеновский компьютерный томограф спиральный 64-срезовый |
| 4651 | Рентгеновский компьютерный томограф спиральный с плоской панелью детекторов |
| 4661 | Магнитно-резонансный томограф с напряженностью поля менее 0.2 тесла |
| 4662 | Магнитно-резонансный томограф с напряженностью поля 0.2 тесла |
| 4663 | Магнитно-резонансный томограф с напряженностью поля 0.3 тесла |
| 4664 | Магнитно-резонансный томограф с напряженностью поля 0.4 тесла |
| 4665 | Магнитно-резонансный томограф с напряженностью поля 0.5 тесла |
| 4666 | Магнитно-резонансный томограф с напряженностью поля 1.0 тесла |
| 4667 | Магнитно-резонансный томограф с напряженностью поля 1,5 тесла |
| 4668 | Магнитно-резонансный томограф с напряженностью поля 3,0 тесла |
| 4671 | Маммограф рентгеновский стационарный |
| 4672 | Маммограф рентгеновский в составе передвижного кабинета |
| 4673 | Маммограф электроимпедансный компьютерный |
| 4681 | Аппарат рентгеновский дентальный пленочный |
| 4682 | Аппарат рентгеновский дентальный цифровой |
| 4683 | Аппарат рентгеновский дентальный панорамный |
| 4691 | Сканер для радионуклидной диагностики |
| 4692 | Гамма-камера |
| 4693 | Позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ) |
| 4694 | Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) |
| 4695 | ПЭТ + компьютерный томограф (гибридная система) |
| 4696 | ОФЭКТ + компьютерный томограф (гибридная система) |
| 4701 | Автоматические проявочные машины для пленки |
| 4702 | Танкобаки для проявки пленки |
| 4711 | Принтер для печати медицинских изображений лазерный |
| 4712 | Принтер для печати медицинских изображений аналоговый |
| 4713 | Принтер для сухой печати медицинских изображений |
| 4714 | Комплекс для цифровой обработки изображений |
| 4721 | Автоматический шприц-инъектор для ангиографии |
| 4722 | Автоматический шприц-инъектор для КТ |
| 4723 | Автоматический шприц-инъектор для МРТ |
| 4731 | Дозиметры индивидуальные |
| 4732 | Дозиметры стационарные |
| 4741 | Средства индивидуальной защиты |
| 4742 | Средства коллективной защиты |
| 4751 | Негатоскопы |
| 4752 | Фонари |
| 4753 | Рамки для пленки |
| 4754 | Кассеты для пленки |
| 4755 | Усиливающие экраны |
| 4756 | Зажимы для пленки |
| 4757 | Сушильные шкафы |
| 4758 | Флюороскопы |
| 4759 | Прочие приборы и принадлежности |
| 4761 | Линейный ускоритель электронов |
| 4762 | Гамма-терапевтический аппарат для дистанционной терапии |
| 4763 | Гамма-терапевтический аппарат для внутриполостной и внутритканевой терапии |
| 4764 | Аппарат для близкофокусной рентгенотерапии |
| 4765 | Аппарат «гамма-нож» для нейрохирургии |
| 4771 | Симуляторы для центрации |
| 4772 | Контейнеры для радиоактивных веществ |
| 4773 | Установки для дезактивации и мойки |
| 4774 | Тележки для перевозки |
| 4775 | Прочие приборы и принадлежности |
| 4801 | Ультразвуковые аппараты стационарные общего применения |
| 4802 | ультразвуковые аппараты стационарные специализированные |
| 4803 | Ультразвуковые аппараты портативные |
| 4804 | Датчики |
| 4805 | Принтеры |
| 4806 | Биопсиные приставки |
| 4807 | Прочие принадлежности |
| 5000 | Оборудование медицинское |
| 5100 | Оборудование санитарно-гигиеническое, дезинфекционное, стерилизационное средства перемещения и перевозки |
| 5110 | Оборудование дезинфекционное |
| 5111 | Камеры дезинфекционные |
| 5112 | Установки дезинфекционные и душевые |
| 5113 | Распылители и опрыскиватели дезинфекционные |
| 5114 | Котлы паровые |
| 5115 | Кипятильники дезинфекционные |
| 5119 | Оборудование дезинфекционное прочее |
| 5120 | Оборудование стерилизационное |
| 5121 | Стерилизаторы паровые (автоклавы электрические) |
| 5122 | Стерилизаторы (воздушные и газовые) |
| 5125 | Коробки стерилизационные (биксы) |
| 5126 | Установки стерилизационные специальные |
| 5129 | Оборудование стерилизационное прочее |
| 5130 | Оборудование моечное. Оборудование для санитарной обработки |
| 5131 | Машины и установки для мойки лабораторной посуды, хирургических инструментов и шприцов |
| 5132 | Машины для мойки детских молочных бутылочек |
| 5133 | Установки для мытья рук |
| 5134 | Установки для санитарной обработки тяжелобольных |
| 5135 | Установки для мытья и стерилизации подкладных суден, мочеприёмников и детских горшков |
| 5136 | Приспособления для влажной санитарной уборки |
| 5139 | Машины, установки и устройства моечные прочие |
| 5140 | Оборудование для очистки и обогащения воздуха |
| 5141 | Кондиционеры для операционных и палат |
| 5142 | Установки кислородно-обогатительные |
| 5143 | Фильтры обеспыливания и очистки воздуха от микроорганизмов |
| 5149 | Приспособления и принадлежности к оборудованию для очистки и обогащения воздуха |
| 5150 | Средства перемещения и перевозки |
| 5151 | Носилки |
| 5152 | Тележки |
| 5153 | Коляски и кресла-коляски |
| 5159 | Средства перемещения и перевозки прочие |
| 5200 | Оборудование для кабинетов и палат, оборудование для лабораторий и аптек |
| 5201 | Термостаты Электрические* |
| 5202 | Дистилляторы электрические* |
| 5210 | Оборудование кабинетов и палат |
| 5211 | Столы операционные и специальные |
| 5212 | Шкафы инструментальные |
| 5213 | Кровати специальные |
| 5214 | Кресла специальные |
| 5215 | Стулья, табуреты и сиденья специальные |
| 5216 | Столики |
| 5217 | Устройства средств связи |
| 5219 | Оборудование кабинетов и палат прочие |
| 5220 | Оборудование стоматологическое, зубопротезное и оториноларингологическое |
| 5221 | Установки стоматологические и оториноларингологические |
| 5222 | Бормашины стоматологические и зубопротезные |
| 5223 | Рукава и шнуры к бормашинам |
| 5224 | Оборудование технологическое для изготовления зубных протезов |
| 5225 | Комплексы и комплекты стоматологические |
| 5226 | Наконечники для бормашин |
| 5227 | Приспособления и принадлежности для стоматологии |
| 5230 | Оборудование рентгенологическое и радиологическое. Оборудование травматологическое |
| 5231 | Камеры радиоманипуляционные |
| 5232 | Тележки, контейнеры, хранилища, стерилизаторы защитные, кипятильники дезинфекционные защитные |
| 5233 | Шкафы, ширмы и экраны защитные |
| 5234 | Комплекты защитного оборудования |
| 5235 | Оборудование и принадлежности для обработки рентгеноплёнки и киноплёнки |
| 5236 | Установки, устройства и приспособления травматологические (кроме механотерапии) |
| 5240 | Оборудование лабораторное и аптечное |
| 5241 | - для термостатирования, нагревания, сушки |
| 5242 | - для разделения, фильтрования |
| 5243 | - для перегонки (дистилляции), выпаривания, обессоливания, экстрагирования |
| 5244 | - для дозирования и разлива |
| 5245 | - для встряхивания, перемещения и размельчения |
| 5246 | - для гистологических и патологоанатомических исследований |
| 5247 | Оборудование и принадлежности лабораторные и аптечные вспомогательные |
| 5248 | Мебель специальная для лабораторных и аптек |
| 5250 | Оборудование и агрегаты разные |
| 5251 | Оборудование для детских молочных кухонь |
| 5252 | Оборудование для заготовки донорской крови |
| 5253 | Оборудование для заточки и правки медицинских инструментов |
| 5254 | Оборудование для обработки очковых линз и оправ при сборке |
| 5255 | Оборудование светотехническое специальное |
| 5256 | Электродвигатели специальные |
| 5257 | Насосы и компрессоры медицинские |
| 5258 | Оборудование для ветеринарии |
| 5300 | Тара и упаковка для изделий медицинской техники и биологического материала специальная |
| 5310 | Тара и упаковка для медицинских инструментов |
| 5311 | Футляры для медицинских инструментов |
| 5320 | Тара и упаковка для медицинских приборов |
| 5321 | Ящики укладочные для медицинских приборов |
| 5322 | Футляры для медицинских приборов |
| 5330 | Тара и упаковка для медицинского оборудования |
| 5331 | Ящики укладочные для медицинского оборудования |
| 5340 | Тара и упаковка для исследуемого материала |
| 5341 | Контейнеры для исследуемого материала |
| 5350 | Тара и упаковка для медицинских наборов и материалов |
| 5351 | Чемоданы для медицинских наборов и материалов |
| 5352 | Ящики-укладки для медицинских наборов и материалов |
| 5353 | Контейнеры для укладок |
| 5354 | Укладки и чехлы для медицинских наборов и материалов |
| 6000 | Изделия медицинские из стекла и полимерных материалов. Тара и упаковка лекарственных средств и препаратов |
| 6100 | Тара медицинская из стекла |
| 6110 | Банки для лекарственных средств |
| 6114 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6115 | - из нейтрального стекла НС-2 |
| 6116 | - из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО |
| 6117 | - из оранжевого светозащитного стекла ОС |
| 6118 | - из оранжевого светозащитного стекла ОС-1 |
| 6120 | Банки с притертой пробкой для лекарственных средств |
| 6124 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6126 | - из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО |
| 6127 | - из оранжевого светозащитного стекла ОС |
| 6130 | Флаконы для лекарственных средств |
| 6131 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6134 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6135 | - из нейтрального стекла НС-2 |
| 6136 | - из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО |
| 6137 | - из оранжевого светозащитного стекла ОС |
| 6138 | - из оранжевого светозащитного стекла ОС-1 |
| 6140 | Флаконы с притертой пробкой для лекарственных средств |
| 6144 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6146 | - из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО |
| 6147 | - из оранжевого светозащитного стекла ОС |
| 6148 | - из оранжевого светозащитного стекла ОС- 1 |
| 6150 | Бутылки |
| 6158 | - из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО |
| 6160 | Пробирки из дрота для лекарственных средств |
| 6161 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6163 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6164 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6200 | Ампулы стеклянные для лекарственных средств |
| 6210 | Ампулы вакуумного наполнения без пережима (В) |
| 6211 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6212 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6213 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6214 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6220 | Ампулы вакуумного наполнения с пережимом (ВП) |
| 6221 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6222 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6223 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6224 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6230 | Ампулы шприцевого наполнения с пережимом (ШП) |
| 6231 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6232 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6233 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6234 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6240 | Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом (ШПР) |
| 6241 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6242 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6243 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6244 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6250 | Ампулы шприцевого наполнения с воронкой (ШВ) вместимостью 1 мл |
| 6251 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6252 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6253 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6254 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6260 | Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой (ШПВ) |
| 6261 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6262 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6263 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6264 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6270 | Ампулы для глицерина (Г) |
| 6271 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6272 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6273 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6274 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6280 | Ампулы для хлорэтила (ХЭ) |
| 6281 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6282 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6283 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6284 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6300 | Трубки стеклянные (дрот медицинский) |
| 6310 | Трубки (дрот) для ампул |
| 6311 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6312 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6313 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6314 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6330 | Трубки (дрот) для флаконов |
| 6331 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6332 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6333 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6334 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6400 | Предметы по уходу за больными и разные изделия |
| 6410 | Предметы по уходу за больными |
| 6411 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6412 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6413 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6414 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6415 | - из нейтрального стекла НС-2 |
| 6416 | - из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО |
| 6417 | - из оранжевого светозащитного стекла ОС |
| 6418 | - из оранжевого светозащитного стекла ОС-1 |
| 6419 | - из химически устойчивого стекла ХУ-1 |
| 6430 | Сосуды из стекла |
| 6431 | Сосуды из нейтрального стекла НС-1 |
| 6435 | Сосуды из нейтрального стекла НС-2 |
| 6450 | Разные изделия |
| 6451 | - из нейтрального стекла НС-1 |
| 6452 | - из нейтрального стекла НС-3 |
| 6453 | - из светозащитного нейтрального стекла СНС-1 |
| 6454 | - из щелочного стекла АБ-1 |
| 6455 | - из нейтрального стекла НС-2 |
| 6456 | - из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО |
| 6457 | - из оранжевого светозащитного стекла ОС |
| 6458 | - из оранжевого светозащитного стекла ОС-1 |
| 6459 | - из химически устойчивого стекла ХУ-1 |
| 6700 | Тара и упаковка для лекарственных средств и препаратов |
| 6710 | Тара потребительская и групповая |
| 6711 | Пеналы для лекарственных средств и препаратов |
| 6712 | Пачки для лекарственных средств и препаратов |
| 6713 | Коробки для лекарственных средств и препаратов |
| 6714 | Футляры для лекарственных средств и препаратов |
| 6715 | Ящики изотермические для лекарственных средств и препаратов |
| 6716 | Пакеты для лекарственных средств и препаратов |
| 6717 | Тубы для лекарственных средств и препаратов |
| 6718 | Бандероли и этикетки для лекарственных средств и препаратов |
| 6719 | Тара потребительская прочая |
| 6720 | Средства укупорочные |
| 6721 | Крышки для укупорки |
| 6722 | Прокладки для укупорки |
| 6723 | Пробки для укупорки |
| 6724 | Колпачки для укупорки |
| 6725 | Бутоны для укупорки |
| 6729 | Средства укупорочные прочие |
| 7000 | Оборудование технологическое медицинской промышленности и запасные части к нему |
| 7100 | Оборудование подготовительное, контроля и сортировки. Приспособления и оснастка для технологического оборудования |
| 7110 | Оборудование для подготовки сырья, материалов и полуфабрикатов: |
| 7111 | - просеивания |
| 7112 | - сушки |
| 7113 | - фильтрации |
| 7114 | - стерилизации |
| 7120 | Оборудование для / производства упаковочных и укупорочных средств |
| 7121 | - изготовления упаковочных средств |
| 7122 | - изготовления упаковочных и укупорочных средств |
| 7123 | - сборки упаковочных и укупорочных средств |
| 7124 | - очистки упаковочных и укупорочных средств |
| 7125 | Оборудование вспомогательное (для изготовления красок, клише и т.д.) |
| 7128 | Линии комплексные и автоматические для производства и очистки упаковочных и укупорочных средств |
| 7130 | Оборудование и приборы контроля и сортировки |
| 7131 | - сырья и полуфабрикатов |
| 7132 | - готовых лекарственных средств |
| 7133 | - и сортировки предметов по геометрическим параметрам |
| 7134 | Оборудование проверки на герметичность, отбраковки |
| 7140 | Приспособление и оснастка для технологического оборудования |
| 7141 | Пресс-формы |
| 7142 | Пресс - инструменты |
| 7143 | Приспособления для накатки |
| 7144 | Приспособления прочие |
| 7145 | Устройства для загрузки, выгрузки |
| 7190 | Запасные части оборудования подготовительного, контроля и сортировки |
| 7191 | - для подготовки сырья, материалов и полуфабрикатов |
| 7192 | - для производства упаковочных и укупорочных средств |
| 7193 | - приборов контроля и сортировки |
| 7194 | Запасные части приспособлений и оснастки для технологического оборудования |
| 7200 | Оборудование для производства готовых лекарственных средств и перевязочных материалов |
| 7210 | Оборудование ампульного производства |
| 7211 | - для обработки стеклодрота |
| 7212 | - для формирования и отжига ампул |
| 7213 | - для вскрытия ампул и набора в кассеты |
| 7214 | - для очистки ампул |
| 7215 | - для накопления ампул |
| 7216 | - для запайки ампул |
| 7217 | - для оплетки ампул с препаратами наружного применения |
| 7218 | Линии ампулирования автоматические и агрегаты для комплексной обработки ампул |
| 7219 | Оборудование для регенерации |
| 7220 | Оборудование фотохимического производства и производства медицинских аэрозолей |
| 7221 | - для массообмена |
| 7222 | - для наполнения аэрозольных баллонов |
| 7223 | - для нанесения пленочных и декоративных покрытий на емкости |
| 7228 | Линии комплексные и автоматические фитохимического производства и производства медицинских аэрозолей |
| 7230 | Оборудование для производства таблетированных лекарственных средств, мягких лекарственных форм и капсул |
| 7231 | - грануляция и опудривание таблеточных смесей |
| 7232 | - прессования таблеток |
| 7233 | - обеспыливания и галтовки |
| 7234 | - нанесения покрытий на таблетки и драже |
| 7235 | - производства мягких лекарственных форм и капсул |
| 7238 | Линии комплексные и автоматические таблеточного производства и производства мягких лекарственных форм и капсул |
| 7240 | Оборудование для производства перевязочных средств |
| 7241 | Машины биномотальные |
| 7242 | Прессы, устройства растяжные |
| 7243 | Машины для резки бинтов и пластырей |
| 7244 | Машины для производства салфеток |
| 7245 | Оборудование для производства повязок и индивидуальных пакетов |
| 7248 | Линии комплексные и автоматические для производства перевязочных средств |
| 7250 | Оборудование для фасовки и упаковки готовых лекарственных средств и перевязочных материалов |
| 7251 | - счета медицинских изделий |
| 7252 | - фасовки и упаковки в бумагу картон |
| 7253 | - фасовки и упаковки в пленочные материалы |
| 7254 | - фасовки в емкости |
| 7255 | - укупорки и запайки пленочных материалов |
| 7256 | - этикетирования |
| 7258 | Линии комплексные и автоматические для фасовки и упаковки готовых лекарственных средств и перевязочных материалов |
| 7290 | Запасные части оборудования для производства готовых лекарственных средств и перевязочных материалов |
| 7291 | - ампульного производства |
| 7292 | - фитохимического производства и производства медицинских аэрозолей |
| 7293 | - производства таблетированных лекарственных средств, мягких форм и капсул |
| 7294 | - производства перевязочных средств |
| 7295 | - фасовки и упаковки готовых лекарственных средств и перевязочных материалов |
| 7600 | Оборудование, приспособления и инструмент протезной промышленности |
| 7610 | Оборудование |
| 7611 | - с ручным приводом |
| 7612 | - с электродвигателем |
| 7613 | - специальное |
| 7620 | Инструмент |
| 7621 | - для обработки кожаных деталей |
| 7622 | - деревообрабатывающий |
| 7623 | - слесарный |
| 7624 | - для гипсовых работ |
| 7630 | Технологическая оснастка |
| 7631 | Приспособления слесарные |
| 7632 | Штампы |
| 7633 | Приспособления сборочные |
| 7634 | Приспособления |
| 7635 | Шаблоны |
| 7636 | Калибры |
| 7640 | Приборы |
| 7641 | - контрольно-сборочные |
| 7642 | - контрольные |

Приложение 2

к приказу Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 18 апреля 2006 года № 181

КАРТА

учета технико-экономических показателей

деятельности медицинской организации

1. часть. Паспорт медицинской организации

Код по государственному классификатору ОКПО:

| 1. Сокращенное наименование |  |
| --- | --- |
| 2. Полное наименование |  |
| 3. Адрес: | Индекс ______________ Область __________________________ Район __________________________________________ Город/село ______________________________________ Ул. _______________________ Дом. _________________ |
| 4. РНН |  |
| 5. Форма собственности (подчеркнуть) | гос. учреждение; гос. предприятие; частная |
| 6. Уровень ЛПО (подчеркнуть) | Республиканский; областной; городской; районный |
| 7. Номенклатура ЛПО (см Приложение 1) |  |
| 8. Подчиненность (требуемое подчеркнуть и если несамостоятельная медорганизация, то заполнить реквизиты организации, которой подчиняется) | Самостоятельная; несамостоятельная Указать реквизиты и наименование организации, которой подчиняется: код ОКПО __________________ РНН ________________ |
| Регистрационные документы | номер | дата |
| 9. № свидетельства государственной регистрации |  |  |
| 10. № лицензии |  |  |
| 10.1. № приложения |  |  |
| 11. № аккредитации |  |  |
| 12. Руководитель | ФИО ____________________________________________________ Тел. раб ____________________ Факс ________________________ Сотовый _________________________ E-mail _________________ |
| 13. Гл. бухгалтер (ФИО) | ФИО ____________________________ Тел. _____________________________ |

2 часть. Основные сведения о ЛПО

| Мощность ЛПО: амбулаторно-поликлиническая служба | план | факт |
| --- | --- | --- |
| 14. Посещений в смену |  |  |
| 15. Количество койко-мест на 01.01. текущего года в стационарозамещающих отделениях (дневные стационары) |  |  |
| Мощность ЛПО: стационарная служба |  |  |
| Мощность ЛПО: стационарная служба | на 01.01. текущего года | Среднегодовые (за предыдущий год.) |
| 16. Количество коек |  |  |
| 17. Занимаемая общая площадь (м2) |  | 18. Количество зданий |  |

Примечание: Информация о здании заполняется во вкладыше. Количество вкладышей соответствует количеству зданий, занимаемых данной медицинской организацией

3 часть. Информация о транспорте и оборудовании

19. Транспортные средства

| Наименование транспорта (см. приложение 2) | Тип автотранспорта* | Год выпуска | Страна производитель | Правовладения** | Первоначальная стоимость (тыс. тенге) | Стоимость износа (тыс. тенге) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Остаточная стоимость (тыс. тенге) | Состояние*** | Снятие с баланса |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Причина**** |

* Тип транспорта: 1 - Автобусы; 2 - Автомобили грузовые; 3 - Автомобили легковые; 4 - Автотранспорт санитарный с носилками; 5 - Автотранспорт санитарный беи носилок; 6 - Автотранспорт коммунального назначения; 7 - Подвижные средства.

** Право владения: 1 - на балансе; 2 - арендуемое; 3 - на балансе головной организации (для несамостоятельных организаций)

** Состояние: 1 - работающее; 2 - неработающее; 3 - требуется ремонт; 4 - находится в ремонте; 5 - в резерве; 6 - простаивает из-за отсутствия запасных частей; 7 - прочее.

*** Причина снятия: 1 - списание; 2 - передача в другую организацию; 3 - продажа; 4 - прочее

|  | План на год | Факт на текущий период |
| --- | --- | --- |
| 20. Сумма, выделенная на приобретение санитарного автотранспорта (в тыс. тенге) |  |  |
| 21. Сумма, выделенная на приобретение медицинского оборудования (в тыс. тенге) |  |  |
| 22. Наличие холодильника (указать количество) |  |
| 23. Наличие компьютеров (указать количество) |  |
| 24. Отдаленность от районного центра (в км) для организаций здравоохранения |  |

4 часть. Медицинский персонал

|  | Штатные на начало отчетного периода | Занятые на начало отчетного периода | Физические лица на начало отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. Всего должностей в целом по ЛПО |  |  |  |
| 26. Врачебные кадры всего из них: врачей-стоматологов врачей акушер-гинекологов |  |  |  |
| 27. Средний медперсонал всего: из них: зубных техников акушерок |  |  |  |
| 28. Младший медперсонал |  |  |  |
| 29. Прочий персонал |  |  |  |
| 30. Обеспеченность штамами в соответствии с нормами (приказ МЗ РК № 979 от 30.12.2003) (требуемое подчеркнуть) | Соответствует; не соответствует |

|  | Врача | Ср. медперсонала |
| --- | --- | --- |
| 31. Средняя зарплата на 1 января текущего года (в тенге) |  |  |

5 часть. Обслуживаемый контингент

| 32. Численность прикрепленного (обслуживаемого) населения всего из них: от 0 до 18 лет в т.ч. от 0 до 1 года от 1 года до 5 лет от 5 лет до 15 лет от 15 лет до 18 лет от 18 лет и старше |  |
| --- | --- |
| 33. Количество обслуживаемых домов |  |
| 34. Количество обслуживаемых семей |  |

6 часть. Тарифы в тенге

| 35. За посещение |  |
| --- | --- |
| 36. Подушевой норматив |  |
| 37. За пролеченный случай в амбулаторной-поликличенской организации |  |
| 38. За пролеченного больного в стационаре |  |
| 39. За пролеченного больного в стационарозамещающих отделениях |  |
| 40. Базовая ставка по амбулаторно-поликлиническому тарификатору |  |

7 часть. Основные средства

| Наименование показателя | Первоначальная стоимость (в тыс. тенге) | Стоимость износа (в тыс. тенге) |
| --- | --- | --- |
| 41. Всего |  |  |
| в том числе: здания |  |  |
| машины, оборудования |  |  |
| транспортные средства |  |  |
| прочие основные средства |  |  |

Руководитель медицинской организации                  ________________________

«___» ________________ 200__ г.

Вкладыш № 1 к карте ТЭП

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

Порядковый номер вкладыша _____________

Количество вкладышей (листов) по данной организации должно соответствовать п.18 «Карты ТЭП»

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Назначение здания (сооружения) (см. Приложение 3) |  |
| Право владения | На балансе; арендуемое |
| Отдельно стоящее здание или часть здания (требуемое подчеркнуть) | Отдельно стоящее здание; часть здания |
| Проект | типовой; нетиповой |
| Тип здания (требуемое подчеркнуть) | Кирпичное; панельное; деревянное; саманное; каркасное с кирпичным заполнением; каркасное навесными панелями; каркасно-камышитовое; металлическое |
| Год постройки |  | Год реконструкции |  |
| Первоначальная (балансовая) стоимость (тыс. тенге) | Стоимость износа (тыс. тенге) | Остаточная стоимость (тыс. тенге) | Износ здания (%) |
| Этажность | Строительный объем (м3) | Общая площадь (м2) | Рабочая площадь (м2) |
| Лифты больничные (количество) |  | Лифты пассажирские (количество) |  |
| Состояние здания (требуемое подчеркнуть) | хорошее; удовлетворительное; аварийное |

Информация для лечебно-диагностических корпусов

| Рабочая площадь палатных отделений (м2) | Количество отделений | Рабочая площадь палат (м2) | Количество палат |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество кабинетов врачебного приема |  | Площадь кабинетов врачебного приема (м2) |  |
| Мощность сооружения | по проекту (плану) | по факту |
| Посещений в смену |  |  |
| Количество коек |  |  |

Санитарно-технические показатели

| Отопление (требуемое подчеркнуть) | Центральное; местное; печное; газовое; отсутствует |
| --- | --- |

| Холодное водоснабжение (требуемое подчеркнуть) | Центральное; привозная; колодезная |
| --- | --- |
| Горячее водоснабжение (требуемое подчеркнуть) | Центральное; местное; отсутствует |
| Канализация (требуемое подчеркнуть) | Центральная; септик; отсутствует |
| Вентиляция (требуемое подчеркнуть) | Приточно-вытяжная; естественная; отсутствует |
| Электроснабжение (требуемое подчеркнуть) | Центральное; автономное; отсутствует |
| Газоснабжение (требуемое подчеркнуть) | Центральное; местное; привозное; отсутствует |

Ремонт здания

|  | Начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | Окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ) |
| --- | --- | --- |
| Сроки текущего ремонта |  |  |
| Стоимость текущего ремонта (в тыс. тенге) |  |
|  | Начало (дата ДД.ММ.ГГГГ) | Окончание (дата ДД.ММ.ГГГГ) |
| Сроки капитального ремонта |  |  |
| Стоимость капитального ремонта (в тыс. тенге) |  |

Руководитель мед. организации ____________________                             «____» ___________ 200___ г.

Вкладыш № 2 к карте ТЭП

В Реестр внесены изменения в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 26.01.09 г. № 50 (см. стар. ред.)

Реестр медицинской техники, находящейся в организации

| Наименование организации ___________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| № п/п | № инвентар. | Право владения * | Код по классификатору *** | Наименование медицинского изделия | Страна производит | Фирма производитель | Ед. измерения | Кол-во | Источник приобретения ** | Год выпуска | Год ввода в эксп. | Первоначальная стоимость (тыс. тенге) |

| Стоимость износа (тыс. тенге) | Остаточная стоимость (тыс. тенге) | Состояние *** | Наличие сервисной службы ***** | Снятие с баланса | Профиль подразделения (отделение, отдел, кабинет) ******* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Причина ****** |  |

| Наличие штата специалистов | Наличие соответствующих помещений | Дата проведенной поверки (последняя) | Периодичность технического обслуживания | Дата проведенного технического обслуживания (последняя) | Эффективность работы оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выполняемых функций по данному оборудованию | Срок поставки по договору | Фактический срок поставки | Срок установки | Наличия паспорта на государственном и русском языках |  |

| * 1 - на балансе, 2 - арендуемое, 3 - на балансе вышестоящей организации, 4 - лизинг (до ___ ____________ ___ г.) ** 1 - республиканский, 2 - областной, 3 - районный, 4 - городской, 5 - спонсорская помощь, 6 - х/расчет, 7 - грант, 8 - прочее *** 1 - работающее, 2 - неработающее, 3 - требуется ремонт, 4 - находится в ремонте, 5 - в резерве, 6 - простаивает из-за отсутствия расходных материалов, 7 - прочее ***** 1 - нет, 2 - есть ****** 1 - списание, 2 - передача в другую организацию, 3 - продажа, 4 - прочее ******* Указывается в наименование отделения (кабинета, отдела), в котором находится данное медицинское оборудование или изделие медицинского назначения (Приложение 4) |
| --- |
|  |  |  |  | Порядковый номер медицинского изделия внутри группы | *** код изделия ХХ-ХХ-ХХХХ-ХХХХ |
|  |  |  | код группы медицинских изделий (инструменты медицинские, приборы и аппараты, и т.д. приложение 2-мт) |
|  |  | код подраздела медицинских изделий (приложение 1-мт) |
|  | код раздела медицинских изделий (приложение 1-мт) |

Номенклатура организаций здравоохранения

1. Лечебно-профилактические организации

1. Больничные организации

Больница на водном транспорте (бассейновая, портовая, линейная)

Больница на железнодорожном транспорте (отделенческая, узловая, линейная)

Сельская (окружная, поселковая) участковая больница / сельская (окружная, поселковая) больница

Районная больница

Центральная районная больница

Региональная больница

Областная больница / Областная клиническая больница

Областной медицинский центр

Республиканская клиническая больница

Республиканский Госпиталь для ветеранов войны

Городская (многопрофильная) больница / Городская клиническая (многопрофильная) больница

Центральная городская клиническая больница

Медико-санитарная часть

Детская больница/Детская клиническая больница (республиканская, областная, городская, районная)

Городская больница скорой медицинской помощи

Центр гипербарической оксигенации (республиканский, областной, городской)

Специализированные больницы / специализированные клинические больницы,

в том числе:

Инфекционная больница / инфекционная клиническая больница (областная, городская)

Детская инфекционная больница (областная, городская)

Больница восстановительного лечения (республиканская, областная, городская)

Детская больница восстановительного лечения (республиканская, областная, городская)

Офтальмологическая больница (областная, городская)

Физиотерапевтическая больница (областная, городская)

Психоневрологическая больница (республиканская, областная, городская)

Психиатрическая больница (республиканская, областная, городская)

Детская психиатрическая больница (республиканская, областная, городская)

Наркологическая больница (областная, городская)

Туберкулезная больница (областная, городская, районная)

Больница сестринского ухода

2. Организации здравоохранения особого типа

Лепрозорий (республиканский)

Центр по профилактике и борьбе со СПИД (республиканский, областной, городской) Бюро медицинской статистики, анализа и информации (областной, городской)

Центр медицины катастроф (республиканский, областной, городской)

Психиатрическая больница строгого наблюдения (республиканская)

Специализированное лечебно-профилактическое учреждение (областное, городское) Информационно-медицинский центр (областной, городской)

Центр паллиативной помощи

3. Диспансеры

Врачебно-физкультурный (областной, городской)

Кардиологический (областной, городской)

Кожно-венерологический (областной, юродской, районный)

Наркологический (областной, городской, районный)

Онкологический (областной, городской)

Эндокринологический (областной, городской)

Противотуберкулезный (областной, городской, районный)

Психоневрологический (областной, городской)

4. Амбулаторно-поликлинические организации

Городская поликлиника / Городская клиническая поликлиника

Детская городская поликлиника / Детская городская клиническая поликлиника

Городская студенческая поликлиника

Центральная районная поликлиника

Районная поликлиника

Физиотерапевтическая поликлиника

Поликлиника восстановительного лечения

Поликлиника на водном транспорте (бассейновая, портовая, линейная)

Поликлиника на железнодорожном транспорте (отделенческая, узловая, линейная)

Стоматологическая поликлиника / Клиническая стоматологическая поликлиника

Детская стоматологическая поликлиника

Сельская врачебная амбулатория (СВА)

Семейная врачебная амбулатория (СВА)

Фельдшерско-акушерский пункт (в составе СВА, СУБ)

Фельдшерский пункт (в составе СВА, СУБ)

Центр восточной и современной медицины (республиканский, областной)

Консультативно-диагностический центр (областной, городской)

Консультативно-диагностическая поликлиника (областная, городская, районная)

Консультативный центр (республиканский, областной, городской)

Диагностический центр (областной, городской)

Косметологическая лечебница

Центр амбулаторной хирургии

5. Организации скорой медицинской помощи и переливания крови

Центр крови (республиканский, областной, городской)

Станция (отделение) скорой медицинской помощи (городская, районная).

6. Организации охраны материнства и детства

Дом ребенка (областной, городской)

Центр детского питания (городской, районный) / Детская молочная кухня

Центр планирования семьи и репродуктивного здоровья (областной, городской, районный)

Родильный дом (областной, городской, районный)

Женская консультация (городская, районная)

Перинатальный центр (областной, городской).

Центр восстановительного лечения для детей

7. Клиники

Клиника высшей медицинской образовательной организации

Клиника медицинской научной организации

Клиника сред неспециальной медицинской образовательной организации

8. Санаторно-оздоровительные и реабилитационные организации

Детский санаторий (республиканский, областной, городской, районный)

Детский противотуберкулезный санаторий (республиканский, областной, городской, районный)

Детский реабилитационный центр (республиканский, областной, городской, районный)

Наркологический реабилитационный центр (областной, городской)

Бальнеологическая лечебница (областная, городская, районная)

Грязелечебница (областная, городская, районная)

Санаторий (курорт)

Санаторий-профилакторий

Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия

Санаторий для детей с родителями

Республиканский (областной, городской) противотуберкулезный санаторий

II. Санитарно-профилактические организации

1. Санитарно-эпидемиологические организации

Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция

Областной (городской, районный) центр санитарно-эпидемиологической экспертизы

Региональный центр санитарно-эпидемиологической экспертизы на транспорте

Региональный центр санитарно-эпидемиологической экспертизы на железнодорожном транспорте

Региональный центр санитарно-эпидемиологической экспертизы на воздушном транспорте

Противочумная станция

Дезинфекционная станция

2. Организации профилактической медицины

Центр формирования здорового образа жизни (национальный, областной, городской)

III. Организации судебной медицины и патологоанатомической службы

Республиканский центр судебной медицины

Бюро судебно-медицинской экспертизы (областное, городское)

Патологоанатомическое бюро (республиканское, областное, городское).

IV. Организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность

Аптека

Аптека лечебно-профилактической организации

Аптечный склад

Аптечный пункт

Аптечный киоск

Испытательная лаборатория

Магазин оптики

Магазин изделий медицинского назначения

Склад изделий медицинского назначения

Склад временного хранения лекарственных средств

Организации-производители лекарственных средств

Органы по сертификации лекарственных средств

V. Склады и базы спецмедобеспечения

База специального медицинского снабжения (республиканская, областная)

Областной склад специального медицинского снабжения.

VI. Органы управления

Министерство здравоохранения

Местный исполнительный орган

Местный исполнительный орган санэпиднадзора

VII. НИИ и НЦ

Научно-исследовательский институт Научный центр

VIII. Образовательные организации

Высшее учебное введение (ВУЗ) университет, академия, институт

Алматинский гос. институт усовершенствования врачей

Высшая школа общественного здравоохранения

Медицинский колледж (республиканский, областной, городской)

Вкладыш № 4 к карте ТЭП

Виды транспортных средств

01 Автомобиль для перевозки медикаментов

02 Автомобиль для перевозки медработников

03 Автомобиль для хозяйственных нужд

04 Аптечный пункт подвижной

05 Аэросани

06 Дрезина

07 Железнодорожный вагон

08 Катер

09 Лаборатория акустики и вибрации

10 Лаборатория дезинфекц. противочумная

11 Лаборатория исслед. чистоты воздуха

12 Лаборатория исследования воды

13 Лаборатория исслед. эл. магн. пол.

14 Лаборатория радиационная передвижн.

15 Лаборатория санитарно-эпидемиолог.

16 Лаб. для сбора и доставки проб СЭС

17 Машина гематологической бригады

18 Машина кардиологической бригады

19 Машина линейной бригады ск. помощи

20 Машина «Медицинской помощи»

21 Машина неврологической бригады

22 Машина реаним. бригады «Реанимобиль»

23 Машина психиатрической бригады

24 Машина токсикологической бригады

25 Машина травматологической бригады

26 Мотороллер

27 Мотоцикл

28 Опрыскиватель МРЖ-2 подвижной

29 Подвижной санпропускник

30 Санитарный вертолет

31 Санитарный самолет

32 Установка дезинфекционная ДАЗ

33 Установка дезинфекционная ДАЗ

34 Установка дезинфекционная ДДАЗ

35 Установка дезинфекционная ДД

36 Установка дезинф. комбиниров. КДУ-1

37 Установка дезинфекционная подвижн.

38 Установка дезинфекционная душевая

39 Передвижная флюорографическая установка

40 Автомобиль для перевозки администрации

41 Передвижная врачебная амбулатория

42 Передвижная стоматологическая установка

Вкладыш № 5 к карте ТЭП

Назначение здания (сооружения)

| 01 | Амбулатория |
| --- | --- |
| 02 | Архив для хранения рентген пленки |
| 03 | Аптека лечебно-проф. организации |
| 04 | Гараж |
| 05 | Главный корпус |
| 06 | Главный корпус без поликлиники |
| 07 | Главный корпус с поликлиникой |
| 08 | Главная распределительная подстанция |
| 09 | Женская консультация |
| 10 | Корпус административный |
| 11 | Корпус акушерский |
| 12 | Корпус детский |
| 13 | Корпус инфекционный |
| 14 | Корпус клинико-диагностический |
| 15 | Корпус лечебно-диагностический |
| 16 | Корпус отделения восстановительного лечения |
| 17 | Корпус отделения переливания крови |
| 18 | Корпус отделения скорой помощи |
| 19 | Корпус патологоанатомический |
| 20 | Корпус приемного отделения |
| 21 | Корпус рентген отделения |
| 22 | Корпус хозяйственный |
| 23 | Корпус центрального стерил. отделен. |
| 24 | Котельная |
| 25 | Лечебно-трудовые мастерские |
| 26 | Лечебный корпус без поликлиники |
| 27 | Лечебный корпус с поликлиникой |
| 28 | Морг |
| 29 | Пищеблок |
| 30 | Поликлиника |
| 31 | Поликлиника консультативная |
| 32 | Прачечная |
| 33 | Родильный дом |
| 34 | Склад |
| 35 | Сооружение гражданской обороны |
| 36 | Стоматологическая поликлиника |
| 37 | Трансформаторная подстанция |
| 99 | Прочие |

Вкладыш № 6 к карте ТЭП

| код подразделения | Наименование подразделения |
| --- | --- |
| 000 | Общее |
| 001 | Терапия |
| 002 | Педиатрия |
| 003 | Гематология |
| 004 | Гепатологическое |
| 005 | Аллергология |
| 006 | Системные заболевания соединительной ткани |
| 007 | Неврология |
| 008 | Нейро-сосудистой патологии |
| 009 | Кардиология |
| 010 | Пульмонология |
| 011 | Гастроэнтерология |
| 012 | Эндокринология |
| 013 | Нефрология |
| 014 | Реанимационно-анестезиологическое |
| 015 | Травматология |
| 016 | Онкология |
| 017 | Акушерско-гинекологическое |
| 018 | Офтальмология |
| 019 | Отоларингология |
| 020 | Проктология |
| 021 | Токсикология |
| 022 | Острой почечной недостаточности |
| 023 | Гипербарическая оксигенация |
| 024 | Службы крови |
| 025 | Торакальной хирургии |
| 026 | Общей хирургии |
| 027 | Гнойная хирургия |
| 028 | Сосудистой хирургии |
| 029 | Нейрохирургия |
| 030 | Урология |
| 031 | Челюстно-лицевой хирургии |
| 032 | Экстракорпоральными методами лечения |
| 033 | Функциональная диагностика |
| 034 | Эндоскопия диагностика |
| 035 | Физиотерапия |
| 036 | Лучевой диагностики и УЗИ |
| 037 | Лабораторная диагностика |
| 038 | Дневного пребывания |
| 039 | Операционный блок |
| 040 | Приемное |
| 041 | Стерилизационное отделение |
| 042 | Аптека |
| 043 | Стоматология |
| 044 | Инфекционное |
| 045 | Рентген кабинет |
| 046 | Кабинет медицинской статистики |
| 047 | Ревматология |
| 048 | Ортопедическое |
| 049 | Дерматовенерологическое |
| 050 | Рентгенология |
| 051 | Центр укрепления здоровья |
| 052 | Психотерапевтическое |
| 053 | Наркологическое |
| 054 | Кабинет диабетической стопы |
| 055 | Подростковое |
| 056 | Иглорефлексотерапии |
| 057 | ЛФК |
| 058 | Врачебного контроля за занимающимися физкультурой и спортом |
| 059 | Радиологическое (лучевой терапии) |
| 060 | Зубопротезное |
| 061 | Ортодонтическое |
| 062 | Женская консультация |
| 063 | Смотровой |
| 064 | Консультация «Брак и семья» |
| 066 | По медицинской генетике |
| 067 | Детская поликлиника (отделения, кабинеты) |
| 068 | Прививочный |
| 069 | Сурдологическое |
| 070 | Фтизиатрия |
| 071 | Искусственного пневмоторакса |
| 072 | Психиатрическое |
| 073 | Психоэндокринологическое |
| 074 | Наркологическое |
| 075 | Анонимного лечения наркологических больных |
| 076 | Экспертизы алкогольного опьянения |
| 077 | Антиалкогольной пропаганды и профилактической помощи |
| 078 | Восстановительного лечения |
| 079 | Профилактики |
| 080 | Компьютерной томографии |
| 081 | Флюорографическое |
| 082 | Электрокардиографии и функциональной диагностики |
| 083 | Дистанционно-диагностический кабинет |
| 084 | Гемодиализа |
| 085 | Гемосорбции |
| 086 | Патологоанатомическое |
| 087 | Отд. статистики в составе оргметодотдела |
| 088 | Социально-правовой |
| 089 | Лазерной терапии |
| 090 | Магнитно-резонансной томографии |
| 091 | Планирование семьи |
| 092 | Прочие |
| 093 | Патологии беременных |
| 094 | Патологии новорожденных |
| 095 | Микрохирургии |
| 096 | Выхаживания недоношенных |
| 097 | Химиотерапевтическое |
| 098 | Уроандрологическое |
| 099 | Аллергология и иммунология |
| 101 | Детская гинекология |
| 102 | Дневной стационар |
| 103 | Инфекционные болезни |
| 104 | Кабинет для проведения гипсования |
| 105 | Кабинет доврачебного приема |
| 106 | Кабинет здорового ребенка |
| 107 | Лечебная физкультура |
| 108 | Малая операционная |
| 109 | Неонтология |
| 110 | Общая хирургия |
| 113 | Отделение 2 этапа выхаживания недоношенных |
| 112 | Отделение патологи новорожденных |
| 113 | Процедурный кабинет/Перевязочный кабинет |
| 114 | Регистратура |
| 115 | Травматология и ортопедия |
| 116 | Ультразвуковая диагностика |
| 117 | Фильтр |
| 119 | Центральная стерилизационная |