Источник ИС Медицина, 22.09.2016

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 ноября 2009 года № 666
Об утверждении Номенклатуры, Правил заготовки, переработки, хранения, реализации крови и ее компонентов, а также Правил хранения, переливания крови, ее компонентов и препаратов

(с изменениями по состоянию на 29.05.2015 г.)

В соответствии со статьей 162 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Номенклатуру крови, ее компонентов и препаратов крови согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Правила заготовки, переработки, хранения, реализации крови и ее компонентов согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) Правила хранения, переливания крови, ее компонентов и препаратов согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту стратегии и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Айдарханов А.Т.) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту административно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Бисмильдин Ф.Б.) обеспечить в установленном законодательством порядке официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации после его государственной регистрации.

4. Признать утратившими силу:

1) приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 сентября 2005 года № 465 «Об утверждении Правил заготовки, переработки, хранения, реализации крови и ее компонентов, препаратов крови, консервирующих средств в организациях, осуществляющих деятельность в области службы крови» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3886, опубликованный в газете «Юридическая газета» 16 ноября 2005 года № 212 (946);

2) приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 сентября 2005 года № 492 «Об утверждении Правил хранения, переливания крови и ее компонентов, препаратов крови в организациях здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3905, опубликованный в газете «Юридическая газета» 25 ноября 2005 года № 219-220 (953-954).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Вощенкову Т.А.

6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

| И.о. министра | Б. Садыков |
| --- | --- |

Приложение 1 изложено в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 26.07.12 г. № 501 (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 29.05.15 г. № 417 (см. стар. ред.)

Приложение 1

к приказу и.о. Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 6 ноября 2009 года № 666

Номенклатура крови, ее компонентов и препаратов крови

| № п/п | Наименование продукции | Форма выпуска |
| --- | --- | --- |
| Продукты крови цельной |
| 1 | Кровь цельная лейкофильтрованная | доза |
| 2 | Кровь цельная, для обменного переливания, лейкофильтрованная | доза |
| 3 | Кровь цельная, для обменного переливания, лейкофильтрованная, облученная | доза |
| 4 | Кровь цельная, для обменного переливания, со сниженным объемом плазмы, лейкофильтрованная | доза |
| 5 | Кровь цельная, для обменного переливания, со сниженным объемом плазмы, лейкофильтрованная, облученная | доза |
| Продукты клеточных компонентов крови |
| 6 | Эритроцитная масса | доза |
| 7 | Эритроцитная масса лейкофильтрованная | доза |
| 8 | Эритроцитная масса облученная | доза |
| 9 | Эритроцитная масса лейкофильтрованная, облученная | доза |
| 10 | Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбоцитным слоем | доза |
| 11 | Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбоцитным слоем, облученная | доза |
| 12 | Эритроцитная масса для внутриутробного переливания, лейкофильтрованная, облученная | доза |
| 13 | Эритроцитная масса для переливания новорожденным и младенцам (малые объемы), лейкофильтрованная | доза |
| 14 | Эритроцитная масса для переливания новорожденным и младенцам (малые объемы), в добавочном растворе, лейкофильтрованная | доза |
| 15 | Эритроцитная масса для переливания новорожденным и младенцам (малые объемы), лейкофильтрованная, облученная | доза |
| 16 | Эритроцитная масса для переливания новорожденным и младенцам (малые объемы), в добавочном растворе, лейкофильтрованная, облученная | доза |
| 17 | Эритроцитная масса для переливания новорожденным и младенцам (малые объемы), с удаленным лейкотромбоцитарным слоем | доза |
| 18 | Эритроцитная масса для переливания новорожденным и младенцам (малые объемы), с удаленным лейкотромбоцитарным слоем, в добавочном растворе | доза |
| 19 | Эритроцитная масса для переливания новорожденным и младенцам (малые объемы),с удаленным лейкотромбоцитарным слоем, облученная | доза |
| 20 | Эритроцитная масса для переливания новорожденным и младенцам (малые объемы) с удаленным лейкотромбоцитарным слоем, в добавочном растворе, облученная | доза |
| 21 | Эритроцитная взвесь | доза |
| 22 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная | доза |
| 23 | Эритроцитная взвесь облученная | доза |
| 24 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная, облученная | доза |
| 25 | Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитным слоем | доза |
| 26 | Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитным слоем, облученная | доза |
| 27 | Эритроциты аферезные | доза |
| 28 | Эритроциты аферезные лейкофильтрованные | доза |
| 29 | Эритроциты аферезные лейкофильтрованные, облученные | доза |
| 30 | Эритроциты аферезные в добавочном растворе | доза |
| 31 | Эритроциты аферезные в добавочном растворе, лейкофильтрованные, | доза |
| 32 | Эритроциты аферезные в добавочном растворе, лейкофильтрованные, облученные | доза |
| 33 | Эритроциты отмытые | доза |
| 34 | Эритроциты отмытые лейкофильтрованные | доза |
| 35 | Эритроциты отмытые облученные | доза |
| 36 | Эритроциты отмытые лейкофильтрованные, облученные | доза |
| 37 | Эритроциты отмытые,в добавочном растворе | доза |
| 38 | Эритроциты отмытые, в добавочном растворе, лейкофильтрованные | доза |
| 39 | Эритроциты отмытые, в добавочном растворе лейкофильтрованные, облученные | доза |
| 40 | Эритроциты криоконсервированные | доза |
| 41 | Эритроциты криоконсервированные, восстановленные | доза |
| 42 | Тромбоциты, восстановленные из дозы цельной крови | доза |
| 43 | Тромбоциты, восстановленные из дозы цельной крови, лейкофильтрованные | доза |
| 44 | Тромбоциты, восстановленные из дозы цельной крови, вирусинактивированные | доза |
| 45 | Тромбоциты, восстановленные из дозы цельной крови, лейкофильтрованные, вирусинактивированные | доза |
| 46 | Тромбоциты, восстановленные из дозы цельной крови, облученные | доза |
| 47 | Тромбоциты, восстановленные из дозы цельной крови, лейкофильтрованные, облученные | доза |
| 48 | Тромбоциты восстановленные из дозы цельной крови, лейкофильтрованные, облученные, для внутриутробного переливания | доза |
| 49 | Тромбоциты, восстановленные, пулированные | доза |
| 50 | Тромбоциты, восстановленные, пулированные, лейкофильтрованные | доза |
| 51 | Тромбоциты, восстановленные, пулированные, вирусинактивированные | доза |
| 52 | Тромбоциты, восстановленные, пулированные, лейкофильтрованные, вирусинактивированные | доза |
| 53 | Тромбоциты, восстановленные, пулированные, облученные | доза |
| 54 | Тромбоциты, восстановленные, пулированные, лейкофильтрованные, облученные | доза |
| 55 | Тромбоциты, аферезные | доза |
| 56 | Тромбоциты, аферезные, лейкофильтрованные | доза |
| 57 | Тромбоциты, аферезные, вирусинактивированные | доза |
| 58 | Тромбоциты, аферезные, лейкофильтрованные, вирусинактивированные | доза |
| 59 | Тромбоциты, аферезные, облученные | доза |
| 60 | Тромбоциты, аферезные, лейкофильтрованные, облученные | доза |
| 61 | Тромбоциты, аферезные, лейкофильтрованные, облученные, для внутриутробного переливания | доза |
| 62 | Тромбоциты, криоконсервированные | доза |
| 63 | Тромбоциты, криоконсервированные, восстановленные | доза |
| 64 | Лейкоцитная масса | доза |
| 65 | Лейкоцитная масса, облученная | доза |
| 66 | Гранулоциты, аферезные, облученные | доза |
| 67 | Гемопоэтические стволовые клетки периферической крови, аферезные |  |
| Продукты плазменных компонентов крови |
| 68 | Плазма свежезамороженная | доза |
| 69 | Плазма свежезамороженная, карантинизированная | доза |
| 70 | Плазма свежезамороженная, лейкофильтрованная | доза |
| 71 | Плазма свежезамороженная, лейкофильтрованная, карантинизированная, | доза |
| 72 | Плазма свежезамороженная, вирусинактивированная | доза |
| 73 | Плазма свежезамороженная, лейкофильтрованная, вирусинактивированная, | доза |
| 74 | Плазма свежезамороженная, аферезная | доза |
| 75 | Плазма свежезамороженная, аферезная, карантинизированная | доза |
| 76 | Плазма свежезамороженная, аферезная, лейкофильтрованная | доза |
| 77 | Плазма свежезамороженная, аферезная, лейкофильтрованная, карантинизированная | доза |
| 78 | Плазма свежезамороженная, аферезная, вирусинактивированная | доза |
| 79 | Плазма свежезамороженная, аферезная, лейкофильтрованная, вирусинактивированная, | доза |
| 80 | Плазма свежезамороженная, иммунная | доза |
| 81 | Плазма свежезамороженная, аферезная, иммунная | доза |
| 82 | Плазма свежезамороженная, аферезная, иммунная, карантинизированная | доза |
| 83 | Плазма свежезамороженная, аферезная, иммунная, лейкофильтрованная | доза |
| 84 | Плазма свежезамороженная, аферезная, иммунная, лейкофильтрованная, карантинизированная | доза |
| 85 | Плазма свежезамороженная, аферезная, иммунная, вирусинактивированная | доза |
| 86 | Плазма свежезамороженная, аферезная, иммунная, лейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза |
| 87 | Плазма супернатантная | доза |
| 88 | Плазма супернатантная, карантинизированная | доза |
| 89 | Плазма супернатантная, лейкофильтрованная | доза |
| 90 | Плазма супернатантная, лейкофильтрованная, карантинизированная | доза |
| 91 | Плазма супернатантная, вирусинактивированная | доза |
| 92 | Плазма супернатантная, лейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза |
| 93 | Криопреципитат | доза |
| 94 | Фибриновый клей | доза |
| Препараты крови |
| 95 | Раствор альбумина 5 % | флакон |
| 96 | Раствор альбумина 10 % | флакон |
| 97 | Раствор альбумина 20 % | флакон |

Правила изложены в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 26.07.12 г. № 501 (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 29.05.15 г. № 417 (см. стар. ред.)

Приложение 2

к приказу и.о. Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 6 декабря 2009 года № 666

Правила заготовки,
переработки, хранения, реализации крови и ее компонентов


1. Общие положения

1. Настоящие Правила заготовки, переработки, хранения, реализации крови и ее компонентов (далее - Правила) определяют порядок заготовки, переработки, хранения, реализации крови и ее компонентов в организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови.

2. Заготовка, переработка, хранение, реализация крови и ее компонентов осуществляется с целью удовлетворения потребностей организаций здравоохранения и создания мобилизационного резерва при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Заготовку, переработку, хранение, реализацию крови и ее компонентов производят государственные организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови (далее - Организация службы крови), имеющие соответствующую лицензию в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях».

2. Порядок заготовки крови и ее компонентов

4. Прием донора в организациях службы крови проводится на основании документов, удостоверяющих личность, или документа воинского учета для военнослужащих срочной службы.

5. После предъявления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил донору предоставляется анкета донора крови и ее компонентов по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, которую он заполняет самостоятельно или при участии медицинского регистратора, а также информационный лист согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Норма настоящего пункта не распространяется на доноров гемопоэтических стволовых клеток (далее - ГСК) периферической крови.

6. Проводится сверка данных донора, за исключением донора ГСК периферической крови, с электронными базами данных о донорах и лицах, не подлежащих донорству, после чего заполняется паспортная часть электронной или бумажной карты донора, в которой делается отметка о проверке информации о доноре.

7. Учет донора, за исключением донора ГСК периферической крови, осуществляется по первичным медицинским документам, на основании которых формируется электронная база данных о донорах.

8. Первичному донору, за исключением донора ГСК периферической крови, после донации крови и ее компонентов выдается удостоверение донора по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам. Дубликат взамен утерянного удостоверения донора выдается на основании письменного заявления донора.

9. Донору, за исключением донора ГСК периферической крови, отстраненному от донорства выдается справка по форме № 402/у утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения», зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6697.

Источниками данных для принятия решения о возможности осуществления донорской функции являются:

1) электронная база данных о донорах и лицах, не подлежащих донорству крови и ее компонентов;

2) анкета донора крови и ее компонентов;

3) предварительное лабораторное обследование;

4) врачебный осмотр.

10. Формирование электронной базы данных о лицах, не подлежащих донорству, осуществляется по информации, получаемой из центров по борьбе и профилактике СПИД (далее - Центр СПИД), противотуберкулезных больниц (диспансеров), наркологических больниц (диспансеров), кожно- венерологических больниц (диспансеров), психиатрических больниц (диспансеров), территориальных подразделений государственного органа в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия населения на соответствующих территориях, а так же по результатам обследования на трансфузионные инфекции лиц, обратившихся для донации крови и ее компонентов в организацию службы крови.

11. Обеспечение организаций службы крови информацией о ВИЧ-инфицированных лицах по республике с последующим обновлением информации о вновь выявленных лицах осуществляется центрами СПИД областей, города республиканского значения Алматы и столицы соответственно.

12. Донация крови и ее компонентов осуществляются донору при наличии документов, удостоверяющих личность, карты донора с допуском врача, указанием вида и объема донации крови и ее компонентов.

13. В зале донации проводится идентификация донора путем его опроса на соответствие данных карты донора и документа, удостоверяющего личность.

В присутствии донора проводится первичная паспортизация специальной закрытой стерильной системы (далее - гемакона) с указанием на заводской этикетке следующих данных: регистрационный номер (код донации, присвоенный при регистрации, или номер марки), группа крови, резус-фактор и дата донации крови и ее компонентов, а также паспортизация пробирок (вакутейнеров) с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) донора, даты рождения, пола, регистрационного номера (код донации, присвоенный при регистрации, или номер марки), даты донации крови и ее компонентов.

Перед вскрытием упаковки с гемаконами проверяется срок их годности, осуществляется контроль ее целостности визуально и путем сдавливания руками. При негерметичной упаковке гемаконы не используются. При обнаружении после вскрытия упаковки гемаконов вытекания консервирующего раствора или мутности, взвеси, плесени в консервирующем растворе внутри гемаконов вся упаковка не используется.

14. Доноры к донации крови и ее компонентов допускаются в чистой одежде и обуви, поверх обуви надеваются бахилы.

15. Забор крови и ее компонентов (далее - эксфузия) производится подготовленным медицинским работником- эксфузионистом.

При эксфузии используются гемаконы, зарегистрированные на территории Республики Казахстан в соответствии с Правилами государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2009 года № 735 «Об утверждении Правил государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5935.

Выбор типа гемакона осуществляется в соответствие с видом и объемом донации, а также в соответствии с технологическим регламентом получения компонента крови.

16. Эксфузионист в начале работы надевает медицинскую одежду, шапочку, обувь и осуществляет обработку рук в соответствие с санитарными правилами, утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 127, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10713.

17. Эксфузионист во время процедуры эксфузии:

1) идентифицирует донора путем сверки данных документов, удостоверяющих личность, карты донора с информацией на этикетке гемакона и пробирках;

2) проверяет герметичность гемакона путем сдавливания его руками (при наличии консервирующего раствора над мембраной штуцера гемакона, он не подлежит использованию);

3) надевает одноразовые медицинские перчатки;

4) осматривает локтевые сгибы донора и определяет место венепункции, накладывает жгут на среднюю треть соответствующего плеча;

5) обрабатывает кожи в области выбранного локтевого сгиба донора (от середины предплечья до жгута, наложенного на плечо), используя антисептики, разрешенные к применению в Республике Казахстан в соответствии с инструкцией производителя. После обработки локтевого сгиба антисептиком не допускается касание руками кожи в месте венепункции;

6) после наложения зажима на донорскую линию гемакона, производит венепункцию, и, не снимая зажима с линии донора, получает образец первой порции крови в мешок для первой порции крови в объеме 15-35 миллилитров (далее - мл);

7) при достижении должного объема образца первой порции крови, накладывает зажим на линию мешка для первой порции крови, запаивает трубку дистальнее зажима, затем снимает зажим на линии донора и производит забор крови в основной гемакон;

8) до завершения эксфузии переводит образец крови в вакутейнеры;

9) следит за поступлением крови в гемакон и контролирует работу весов-помешивателей;

10) после эксфузии пережимает зажимом донорскую линию гемакона ближе к игле, производит герметичное запаивание трубки, отступая от зажима на 5 сантиметров (далее - см) и разъединяет трубку гемакона. Для предотвращения свертывания крови, оставшейся в нижнем отрезке трубки, кровь, без нарушения замкнутости системы, посредством механического устройства для выжимания трубок (стриппера) полностью переводит в гемакон для смешивания с консервирующим раствором. После этого отрезок трубки вновь заполняет кровью, герметизирует запаивателем с формированием на этом отрезке трубки не менее трех сегментов длиной 10 см каждый для последующего переопределения группы крови и проведения пробы на совместимость перед трансфузией. При использовании гемаконов с интегрированным лейкофильтром сегменты формируются при фракционировании крови;

11) извлекает иглу из вены, на место венепункции накладывает фиксирующую повязку или специальный лейкопластырь.

18. Эксфузия цельной крови выполняется в течение 12 - 15 минут.

При продолжительности эксфузии более 12 минут кровь не используется для приготовления концентрата тромбоцитов, а при продолжительности более 15 минут - полученные компоненты крови не пригодны для переливания или получения факторов свертывания.

19. После донации крови и ее компонентов заполняется карта донора.

Пробирки с образцами крови донора помещаются в транспортный контейнер и передаются в лабораторию вместе с сопроводительной документацией и картой донора.

Дозы собранной крови передаются в блок первичного фракционирования.

20. В зависимости от исхода процедуры выделяются следующие категории донации цельной крови:

1) завершенная (полная) донация - эксфузия цельной крови с достигнутым целевым объемом ± 10%;

2) незавершенная (неполная) донация - недостаточная эксфузия цельной крови в связи с вынужденным прекращением процедуры без достижения целевого объема, но при завершении эксфузии в объеме 200 мл и более;

3) несостоявшаяся донация (прокол) - несостоятельная венепунция, а также эксфузия цельной крови в объеме до 200 мл.

21. Незавершенные (неполные) донации и несостоявшиеся донации (проколы) возникают в следствии внезапно возникшей проблемы с состоянием донора, не позволяющей продолжать эксфузию, либо с проблемами венозного доступа и(или) появлением неустранимых препятствий потоку крови (тромбирование).

22. При неудачной венепункции или тромбировании магистрали кровью и невозможности дальнейшей эксфузии с согласия донора проводится повторная пункция вены с новым гемаконом.

23. При невозможности проведения повторной венепункции:

1) процедура донации квалифицируется как несостоявшаяся (прокол), производится соответствующая запись в журнале учета заготовки крови;

2) при возникновении побочных реакций или осложнений во время донации крови и ее компонентов оказание первой медицинской помощи проводится согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Вид реакции и объем оказанной медицинской помощи регистрируются в журнале учета заготовки крови и карте донора по формам, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения», зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6697 (далее - приказ № 907).

Оформляется акт списания гемакона с последующей его утилизацией.

24. Вся информация о донации крови и ее компонентов регистрируется в электронной информационной базе данных и на бумажных носителях в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил.

25. В выездных условиях заготовка крови и ее компонентов производится выездной бригадой Организации службы крови.

Для проведения вспомогательных работ дополнительно привлекаются волонтеры из числа сотрудников организаций, в которых организуется заготовка крови.

26. Руководителем выездной бригады:

1) комплектуется состав бригады;

2) планируется материально-техническое оснащение;

3) организуется заготовка крови, ее хранение и транспортировка в Организацию службы крови;

4) проводится разъяснительная работа с потенциальными донорами по вопросам донорства.

27. Заготовка крови и ее компонентов в выездных условиях осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в пунктах 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 настоящих Правил.

28. Вакутейнеры с образцами донорской крови помещаются в термоконтейнеры или в мобильный фармацевтический холодильник.

29. Гемаконы с консервированной цельной кровью помещаются в термоконтейнеры при температуре от +20°С до +24°С с маркировкой «Гемопродукция необследованная, выдаче не подлежит» и доставляются в течение 18-24 часов в Организацию службы крови, где передаются в блок первичного фракционирования с сопроводительной документацией.

30. При наличии специального автотранспорта со специализированным медицинским оборудованием первичное фракционирование консервированной крови на компоненты проводится непосредственно на месте работы выездной бригады.

Хранение и транспортировка компонентов крови проводятся с соблюдением принципов «холодовой цепи» и маркировкой продукции надписью «Гемопродукция необследованная, выдаче не подлежит».

3. Порядок заготовки компонентов крови методами плазмацитафереза

31. Виды плазмацитафереза (далее - афереза) в зависимости от цели проведения подразделяются на:

1) продуктивный (донорский) - сбор компонентов крови для их храненияи последующего использования;

2) терапевтический (лечебный) - сбор (и удаление) патологических компонентов крови с целью воздействия на течение болезни.

32. Виды афереза в зависимости от предмета сбора подразделяются на:

1) плазмаферез - выделение и сбор (удаление) плазмы крови;

2) цитаферез - выделение и сбор (удаление) клеточных компонентов крови (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты (лимфоциты, гранулоциты), периферические гемопоэтические клетки, бластоциты, неоциты).

При комбинированном сборе компонентов крови за одну процедуру от одного донора получают более одного компонента крови, например:

1) тромбоциты и плазма;

2) эритроциты и плазма;

3) тромбоциты и эритроциты;

4) тромбоциты, эритроциты, плазма;

5) лейкоциты, плазма;

6) периферические стволовые клетки, плазма.

33. Методы проведения афереза по технике выполнения подразделяются на:

1) дискретный (ручной);

2) аппаратный (автоматический).

34. В блоке афереза располагается соответствующее оборудование и материалы, предусмотренные для оснащения Организаций службы крови.

С целью профилактики возможной цитратной нагрузки, во время процедур афереза, особенно аппаратного цитафереза (мультикомпонентного), при отсутствии противопоказаний, назначаются препараты глюконата кальция в виде быстроусвояемых пероральных форм.

Регулярным донорам плазмы и клеток, при отсутствии противопоказаний, один раз в году проводится профилактика железодефицитной анемии. Назначаются таблетированные формы препаратов двухвалентного железа (сульфата железа) в дозе 30-60 миллиграмм/сутки в течение 1-2 недель и витаминных комплексов (группы В) в соответствии с инструкцией по применению.

35. Процедура афереза производится медицинским работником - эксфузионистом, имеющим специальную подготовку.

36. При дискретном аферезе кровь заготавливается в гемаконы с интегрированными трансферными мешками, содержащими в основном мешке антикоагулирущий консервант CPDA-1 или CPD.

Используются специальные гемаконы для проведения плазмафереза.

Однократный максимальный объем эксфузии крови при дискретном аферезе составляет 450 мл ± 10%.

37. В зале афереза проводится идентификация донора, проверяется упаковка гемакона на пригодность, проводится маркировка пробирок и гемаконов, в соответствии с подпунктами 1), 2) пункта 10 настоящих Правил.

38.Непосредственно перед эксфузией эксфузионистом проводится повторная идентификация всех данных донора.

39. Процедура эксфузии крови при дискретном аферезе осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в пунктах 14, 15, 16 и подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 17 настоящих Правил.

40. После эксфузии пережимается зажимами донорская линия гемакона ближе к игле, отсекается стерильными ножницами трубка между зажимами.

Производится герметизация трубки, в присутствии донора проверяется правильность заполнения фамилии, имени, отчества (при его наличии), группы крови и маркировки и гемакон с консервированной кровью передается на центрифугирование.

К трубке с иглой, идущей от вены донора, после двукратной обработки антисептиком подсоединяется система переливания крови (далее - ПК) с 0,9% раствором натрия хлорида объемом 200-500 мл.

После этого, снимается жгут, открывается блокирующий ролик системы ПК и проводится введение раствора сначала струйно, а далее в капельном режиме (60 капель в минуту).

В случае использования специальных гемаконов для проведения плазмафереза с отсутствующим мешком для первой порции крови, вакутейнеры заполняются кровью для лабораторных исследований после эксфузии из трубки, идущей от вены донора.

41. После центрифугирования консервированной крови и отделения плазмы гемакон передается для реинфузии аутоэритроцитов донору.

42. Перед реинфузией аутоэритроцитов донору эксфузионистом под контролем врача трансфузиолога проводится повторная идентификация паспортных данных донора с маркировкой гемакона, а также путем личного опроса донора.

43. В гемакон с аутоэритроцитами добавляется не менее 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида, содержимое гемакона аккуратно перемешивается, подключается к системе ПК и переливается донору в капельном режиме.

44. При проведении двукратного плазмафереза вторая эксфузия крови проводится после реинфузии ему первой дозы аутоэритроцитов.

45. Аппаратный аферез проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и производственным регламентом.

46. При аппаратном аферезе используется одноразовый комплект расходного материала.

47. Перед процедурой аппаратного афереза проверяется исправность аппарата, целостность комплекта расходного материала, проводится идентификация донора в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 17 настоящих Правил.

48. Для проведения аппаратного афереза привлекаются доноры с хорошо выраженными кубитальными венами.

49. Проведение процедуры аппаратного афереза осуществляется в присутствии врача-трансфузиолога на случай возникновения у донора побочных реакций.

50. Забор крови на лабораторные исследования проводится из фистульной иглы дозапуска аппарата, который находится в режиме ожидания после загрузки.

51. Процедуры аппаратного донорского афереза сопровождаются инфузией 0,9% раствора натрия хлорида с целью восполнения объема, а при терапевтическом аферезе используются различные способы замещения удаляемого объема с применением 0,9% раствора натрия хлорида, гидроксиэтилкрахмала, альбумина, свежезамороженной плазмы (далее - СЗП).

52. Плазма, полученная методом аппаратного афереза, замораживается в быстрозамораживателе, при необходимости предварительно разделяется на стандартные (200-300 мл) и (или) детские дозы (50-100 мл). СЗП с сопроводительной документацией передается в отдел временного хранения и выбраковки компонентов крови, а карта донора и вакутейнеры с сопроводительной документацией - в лабораторию.

Плазма до замораживания подвергается процедуре инактивации патогенов в соответствии с инструкцией производителя платформ для инактивации патогенов.

4. Порядок переработки крови для получения ее компонентов

Параграф 1. Общие положения

53. Переработка цельной крови для получения ее компонентов проводится в блоке первичного фракционирования крови, за исключением получения гемопоэтических стволовых клеток крови.

54. Блок первичного фракционирования крови оснащается соответствующим оборудованием и материалами, предусмотренными для оснащения Организаций службы крови.

55. Для получения компонентов крови проводится разделение заготовленной консервированной крови методом центрифугирования с использованием рефрижераторных центрифуг. Режим центрифугирования крови устанавливается в соответствии с производственным регламентом.

56. При жестком центрифугировании кровь разделяется на следующие компоненты: надосадочную плазму и глобулярную массу, состоящая преимущественно из эритроцитов, на поверхности которых располагается тонкий слой лейкоцитов и тромбоцитов - лейкотромбоцитный слой (далее - ЛТС).

При мягком центрифугировании кровь разделяется на обогащенную тромбоцитами плазму (далее - ОТП) и глобулярную массу.

57. При получении компонентов крови используются плазмаэкстрактор (механического или автоматического), запаиватель для герметизации трубок и асептический коннектор.

58. Цельная кровь и ее компоненты подвергаются процедуре лейкофильтрации.

Наибольшая эффективность лейкофильтрации достигается при ее проведении в течение 48 часов после донации крови.

Для фильтрации применяются специальные лейкофильтры, разрешенные к применению в Республике Казахстан, в соответствии с инструкцией производителя.

Применяются так же гемаконы с селективными лейкофильтрами, избирательно удаляющие лейкоциты, сохраняя при этом тромбоциты.

59. Прием и передача крови и ее компонентов на этапах переработки и хранения осуществляется по накладной на электронных и (или) бумажных носителях.

При приеме и передаче проводится:

1) визуальная оценка (макрооценка) крови и ее компонентов, информация, о проведении которой отражается в сопроводительной документации;

2) количественный учет гемаконов и объема крови и ее компонентов.

60. Проводится поэтапная маркировка крови и ее компонентов:

1) перед донацией в отделении заготовки:

на основной и трансферные мешки наклеивается технологическая этикетка с наименованием компонента, кодом донации или марка с номером донации;

на заводские этикетки основного и трансферных мешков наносится информация о доноре (фамилия, имя, отчество (при его наличии) донора, код донации (номер марки), группа крови) и дата заготовки;

на заводской этикетке основного мешка дополнительно наносится информация о времени заготовки и количестве крови в случае незавершенной донации;

2) после фракционирования крови на заводской этикетке мешков с компонентами крови указывается объем (количество) полученного компонента;

3) после определения пригодности маркировка доз крови и ее компонентов осуществляется по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

4) при разделении компонента на части меньшего объема, каждая часть компонента маркируется идентификационным номером данного компонента, а так же дополнительным уникальным идентификатором, обеспечивающим прослеживаемость использования данной части дозы компонента;

5) для компонентов, подвергающихся облучению, используются этикетки, чувствительные к радиации, для демонстрации процесса облучения компонента.

61. На этикетке содержится информация о дополнительно проведенных лабораторных исследованиях (например: исследовано, протестировано на цитомегаловирус, токсоплазмоз).

62. Принятые кровь и ее компоненты помещаются в специальное медицинское оборудование с соответствующим температурным режимом для хранения.

При отсутствии автоматических записывающих устройств контроля температуры проводится мониторинг температурного режима холодильников и морозильных камер не менее трех раз в сутки.

Параграф 2. Порядок переработки крови для получения эритроцитсодержащих компонентов

63. Эритроцитная масса (далее - ЭМ) получается из цельной крови после ее центрифугирования и удаления плазмы из основного (первичного) мешка.

ЭМ подвергается лейкофильтрации, ионизирующему облучению и другим процедурам обработки, зарегистрированной на территории Республики Казахстан в соответствии с Правилами государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2009 года № 735 «Об утверждении Правил государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5935.

ЭМ, не подвергавшаяся дополнительной обработке, содержит большую часть лейкоцитов цельной крови и различное количество тромбоцитов, их содержание зависит от метода центрифугирования.

Режим центрифугирования крови устанавливается в соответствии с производственным регламентом - документированной процедурой получения ЭМ, разрабатываемой в центре крови.

После центрифугирования крови посредством экстрактора или автоматического фракционатора плазма переводится в трансферный мешок, при этом над слоем эритроцитов оставляют плазму высотой 2-3 см (40-50 мл), после чего герметично отделяют соединяющую трубку между мешками с эритроцитами и плазмой.

Объем удаляемой плазмы определяется гематокритом компонента.

64. ЭМ лейкофильтрованная получается после центрифугирования лейкофильтрованной цельной крови или из эритроцитной массы или эритроцитной массы с удаленным ЛТС после их лейкофильтрации.

65. ЭМ с удаленным ЛТС получается после удаления большей части плазмы и 20-60 мл лейкотромбоцитного слоя из крови цельной после центрифугирования при температуре от +20°С до +22°С и содержит лейкоциты и различное количество тромбоцитов, которое зависит от метода центрифугирования.

Для приготовления ЭМ с удаленным ЛТС донорская кровь собирается в гемаконы с консервантом CPD-A.

Цельная кровь, стабилизированная в консерванте, центрифугируется в жестком режиме для получения трех слоев: плазма, ЛТС, эритроциты.

Для разделения этих слоев используется автоматический фракционатор.

Плазма перемещается в первый трансферный (сателлитный, спутниковый) контейнер, в гемаконе оставляется часть плазмы высотой 2 см над глобулярной массой.

ЛТС, состоящий из небольшого количества плазмы, лейкоцитно-тромбоцитарной пленки и слоя подлежащих эритроцитов высотой 1 см переводится во второй трансферный мешок, после чего из первого трансферного мешка возвращается плазма в объеме 30-40 мл в мешок с эритроцитами для восстановления гематокрита. Полученный ЛТС имеет объем 50-60 мл и гематокрит 0,50-0,60.

Контейнеры с плазмой, ЛТС и эритроцитами с удаленным ЛТС после герметизации разъединяются.

Контейнер с плазмой направляется на замораживание. Контейнер (возможно спаренный с пустым трансферным мешком), который содержит ЛТС, хранится не более 24 часов.

66. Эритроциты отмытые (далее - ЭО) получаются посредством вторичной переработки эритросодержащих компонентов крови при последовательном промывании и ресуспендировании эритроцитов в добавочном растворе.

Исходное сырье хранится при температуре от +2° до +6°С.

Срок хранения эритроцитсодержащих сред для отмывания не более 7 суток от момента заготовки крови.

Предпочтительно используются компоненты с ранней лейкоредукцией (с удаленным ЛТС и (или) фильтрацией).

Количество остаточного белка в ЭО зависит от протокола отмывания. Гематокрит ЭО регулируется в зависимости от клинической необходимости.

При ручном и автоматическом (с использованием клеточного процессора) промывании соблюдаются правила асептики и антисептики.

Промывание первичного сырья в ручном режиме выполняется в следующем порядке:

1) центрифугируется мешок с компонентом в режиме, соответствующем инструкции пользователя оборудования и удаляется надосадок ( плазма или добавочный раствор) в трансферный мешок;

2) через систему-магистраль в первичный мешок на каждый раз центрифугирования добавляется промывающий раствор в объеме не менее 300 мл, содержимое перемешивается путем плавного переворачивания мешка конец в конец несколько раз;

3) центрифугируется мешок с добавленным промывающим раствором в режиме, соответствующем инструкции пользователя оборудования, затем удаляется надосадок с подлежащим слоем эритроцитов высотой 0,5 см в трансферный мешок;

4) процедура добавления промывающего раствора и удаления надосадка повторяется 2-3 раза;

5) в качестве промывающего раствора используется стерильный 0,9% раствор натрия хлорида, которым наполняют мешок с эритроцитами через системы-магистрали на каждый раз центрифугирования.

Введение растворов в мешок эритроцитов и удаление надосадочной жидкости осуществляются в шкафу с ламинарным потоком (или в боксированном помещении).

Для процедур ручного отмывания эритроцитов используются специальные системы мешков с интегрированным лейкофильтром.

При условии сохранения закрытости системы в процессе обработки (когда обеспечены стерильные стыковки контейнеров с эритроцитами и 0,9% раствором натрия хлорида, и (или) пустыми трансферными контейнерами) работа в ламинарном потоке не требуется.

Промывание эритроцитсодержащих сред также осуществляется с помощью автоматического клеточного процессора в соответствии с инструкцией производителя оборудования.

После маркировки и регистрации компонент передается с сопроводительной документацией в отдел хранения и выдачи продукции. Срок хранения ЭО 24 часа с момента приготовления.

На контейнер наклеивается этикетка с указанием даты и времени приготовления ЭО, срока годности.

67. Эритроцитная взвесь (далее - ЭВ) получается из цельной крови путем удаления плазмы после центрифугирования с последующим добавлением ресуспендирующего (добавочный) раствора в эритроциты.

68. ЭВ с удаленным ЛТС получается после центрифугирования крови, полной экстракции плазмы и ЛТС и добавления к эритроцитам ресуспендирующего раствора.

69. ЭВ лейкофильтрованную получается путем предварительной лекофильтрации цельной крови с последующим ее центрифугированием, экстракцией плазмы и добавлением ресуспендирующего раствора, или путем лейкофильтрации эритроцитной взвеси, а также эритроцитной взвеси с удаленным ЛТС.

70. Эритроциты криоконсервированные получаются путем вторичной переработки эритроцитного компонента или из цельной крови со сроком хранения не более 7 суток после донации крови путем заморозки эритроконцентрата с применением криопротективной технологии.

Предварительная лейкоредукция (удаление ЛТС, фильтрация, или удаление ЛТС и фильтрация в течение 48 часов после донации крови улучшает качество компонента.

При заморозке с высокой концентрацией криозащитного средства глицерола используется морозильной камеры с температурой замораживания и хранения - от -60°С до -8°С, а при заморозке с низкой концентрацией глицерола - паров жидкого азота с температурой замораживания и хранения от -150°С до -196°С.

При гарантированном соблюдении температурного режима хранения срок хранения продлевается до 10-20 лет.

При транспортировке криоконсервированных эритроцитов в замороженном виде обеспечиваются заданные условия хранения.

В отношении криоконсервированных эритроцитов используется технология карантинизации.

Маркировка криоконсервированных эритроцитов осуществляется в соответствии со стандартом (наименование организации-изготовителя, уникальный код и дата донации крови, наименование и объем или масса компонента, групповая и резус принадлежность, фенотип, наименование антикоагулянта, наименование и объем криопротектора, температура хранения, дата окончания срока хранения).

Размороженные и восстановленные криоконсервированные эритроциты получаются после размораживания и промывания. Протокол промывания (деглицеролизации) представляет собой процесс удаления криопротектора и восстановления клеток.

Температура хранения (транспортировки) размороженных восстановленных эритроцитов от +2°С до +6°С.

В случае использования открытой системы срок хранения не более 24 часов.

Процессы глицеролизации, замораживания, хранения, размораживания, деглицеролизации и восстановления эритроцитов осуществляются в соответствии с инструкцией производителя автоматического клеточного процессора.

71. Аферезные эритроциты получаются от одного донора методом аппаратного цитафереза, процедура которого проводится в соответствии с инструкцией производителя оборудования.

В течение одной процедуры получаются 1-2 дозы эритроцитов.

Параграф 3. Порядок переработки крови для получения свежезамороженной плазмы и других компонентов

72. Свежезамороженная плазма (далее - СЗП) получается после центрифугирования цельной консервированной крови или методом плазмафереза в соответствии с инструкцией производителя оборудования и замораживания в течение первых 18 часов после донации крови.

При условии быстрого охлаждения заготовленной дозы крови или плазмы до температуры от +20°С до +24°С с помощью специального валидированного оборудования, срок приготовления СЗП увеличивается до 24 часов после донации крови.

Центрифугирование крови проводится в соответствии с производственным регламентом - документированной процедурой получения СЗП, разрабатываемой в центре крови.

После центрифугирования плазма переводится в трансферный мешок с помощью механического экстрактора (или автоматического фракционатора), в мешке с ЭМ оставляется плазма высотой 2-3 см над глобулярной массой для обеспечения небходимого гематокрита.

Плазма в маркированном мешке замораживается в быстрозамораживателе.

Продолжительность процесса полного замораживания до температуры - 30°С и ниже составляет 60 минут.

При разделении дозы СЗП на меньшие объемы проводится их последующая карантинизация.

73. Лейкофильтрованная СЗП получается экстракцией плазмы из фильтрованной до центрифугирования цельной консервированной крови или в процессе экстракции через фильтр ОТП, полученную из центрифугированной цельной консервированной крови.

Замораживание лейкофильтрованной СЗП осуществлется согласно пункта 66 настоящих Правил.

74. Вирусинактивированная СЗП получается путем дополнительной обработкис целью инактивации патогенных агентов. Для инактивации патогенных агентов применяются специальные аппараты и системы, зарегистрированные и разрешенные к применению на территории Республики Казахстан, в соответствии с инструкцией производителя. Процедура инактивации осуществляется с применением одной из методик: с амотосаленом, метиленевым синим, рибофлавином.

Осуществляется пулирование плазмы перед проведением инактивации патогенов с последующим разделением ее на стандартные дозы в соответствии с требованиями, установлеными производителем технологии. Для пулирования используются дозы плазмы, полученные из цельной крови или методом аферезаот одного донора или от нескольких доноров. Пулирование доз плазмыпроводится после размораживания или до замораживания, но с соблюдением временного интервала, предъявляемого для свежезамороженной плазмы (18 - 24 часа с момента донации до полного завершения процедуры замораживания).

При пулировании плазмы учитывается ее групповая принадлежность по системе АВО.

Замораживание вирусинактивированной СЗП осуществлется согласно пункта 66 настоящих Правил.

Если для клинического использования выдается плазма, прошедшая процедуру инактивации патогенов и не подвергавшаяся заморозке, ее срок годности составляет не более 24 часов после обработки, а температурный режим транспортировки и хранения составляет от +4 до +6°С.

После процедуры инактивации патогенов плазма замораживается.

При необходимости доза вирусинактивированной СЗП разделяется на меньшие объемы.

Для соединения трансферных мешков используется асептический коннектор.

Компонент содержит в среднем 50-70% лабильных факторов свертывания и естественных ингибиторов, находящихся в свежей размороженной (оттаявшей) плазме. По завершению процедуры размораживания в компоненте нерастворимый криопреципитат визуально не определяется.

При лечении новорожденных, получающих светолечение, не применяется вирусинактивированная СЗП, обработанная амотосаленом, а при лечении пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфодиэстеразы не применяется плазма, обработанная метиленовой синью.

75. Карантинизацию СЗП осуществляют в целях повышения инфекционной безопасности СЗП в течение возможного «серонегативного окна» (период инфекционного процесса, не выявляемый при лабораторном тестировании).

На карантинизацию направляется СЗП, пригодная для медицинских целей. Карантинное хранение СЗП проводится в замороженном состоянии при температуре от -25°С до -30°С в отдельном помещении, с ограничением несанкционированного доступа, в специальном холодильном оборудовании, имеющем соответствующую маркировку и устройство контроля температуры.

Обязательным условием карантинизации является повторное лабораторное тестирование донора на трансфузионные инфекции в соответствии с требованиями действующего законодательства. При использовании метода двухступенчатого тестирования на трансфузионные инфекции срок карантинизации сокращается до 4 месяцев. В случае неявки донора для лабораторного исследования на трансфузионные инфекции после окончания срока карантинизации, продлевается срок хранения СЗП в блоке карантинизации до 12 месяцев.

Если повторное обследование донора не проведено, проводится вирусинактивация СЗП, после этого она используется для клинического применения или направляется на фракционирование для получения препаратов крови.

При выявлении положительных результатов лабораторного тестирования на трансфузионные инфекции во время карантинного хранения или после истечения срока карантинизации компоненты крови от всех его предыдущих за 4 месяца донаций, находящиеся на хранении в центре крови, изымаются из карантинного хранения, маркируются как «абсолютный брак» и передаются для утилизации с составлением акта списания.

При первично позитивных и сомнительных результатах на маркеры трансфузионных инфекций крови донора, ранее заготовленные от него дозы компонентов крови изымаются и помещаются на временное изолированное хранение до получения окончательного результата. Обследование донора на ВИЧ проводится по алгоритму лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых в соответствии с Правилами медицинского обследования лиц по клиническим и эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1280.

При направлении первичноположительного образца крови в организацию здравоохранения, осуществляющую деятельность в сфере профилактики ВИЧ/СПИД, для определения окончательного результата, заготовленные компоненты от этого донора подлежат утилизации.

По истечении срока карантинизации при повторных отрицательных результатах обследования донора СЗП маркируется дополнительно словом «Карантинизированная» и используется в медицинских целях.

Карантинизированная СЗП хранится в соответствии с групповой принадлежностью и датой заготовки для возможности экстренного ее изъятия.

В Организации службы крови ведется журнал регистрации СЗП, находящейся на карантинизации по форме № 419/у, утвержденной приказом № 907.

76. Для приготовления криопреципитата используется СЗП, полученная как из цельной крови, так и путем афереза.

Обязательным требованием при приготовлении криопреципитата является использование карантинизированной или вирусинактированной СЗП (в том числе предварительно лейкофильтрованная).

СЗП оттаивается при температуре от +2°С до +6°С в течение 10-12 часов. Оттаявшая СЗП в виде «рыхлого снега» подвергается жесткому центрифугированию при температуре от +2°С до +6°С.

После центрифугирования часть криообедненной супернатантной плазмы переводится в трансферный мешок, остается концентрат в объеме 20-40 мл.

Полученный криопреципитат подвергается быстрой заморозке при температуре от -25°С до - 35°С.

Плазма с удаленным криопреципитатом замораживается и используется для переливания, или передается на фракционирование.

Хранение плазмы с удаленным криопреципитатом осуществляется в течение 36 месяцев при температуре от -25°С до -35°С, 3 месяца при температуре от -18°С до -25°С.

77.Тромбоциты получаются из дозы цельной крови или путем афереза.

Получение тромбоцитов из дозы цельной крови выполняется из обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) или из лейко- тромбоцитарного слоя (ЛТС). При этом используется стандартная доза цельной крови, хранившаяся до 24 часов при валидированных условиях, обеспечивающих температуру от +20°С до +24°С и гемаконы с двумя и более трансферными контейнерами, центрифугирование проводится при температуре от +20°С до +24°С.

При приготовлении тромбоцитных концентратов, предназначенных для клинического использования, осуществляется поэтапная лейкофильтрация и инактивация патогенов. С этой целью применяются технологии лейкофильтрации и инактивации патогенов, зарегистрированные и разрешенные к применению на территории Республики Казахстан в соответствии с инструкцией производителя.

Перед выпуском любого вида тромбоцитного концентрата, а так же при подготовке к его переливанию проводится проверка наличия феномена «метели» (swirling), возникающего вследствии рассеивания света движущимися тромбоцитами с нормальной морфологией.

78. При получении тромбоцитов из ОТП доза цельной крови, заготовленная в гемаконы с трансферными мешками тщательно перемешивается и центрифугируется в мягком режиме при температуре от +20°С до +24°С для получения обогащенной тромбоцитами плазмы. После этого посредством механического экстрактора (или автоматического фракционатора) ОТП перемещается в трансферный мешок.

При использовании гемаконов без добавочного раствора в одном из трансферных мешков над эритроцитами оставляют плазму высотой 2-3 см (40-50 мл) для поддержки гематокрита ЭМ на уровне 0,65-0,75, а при использовании гемаконов с добавочным растворомв одном из трансферных мешков вся ОТП отделяется и к эритроцитам добавляется не плазма, а добавочный ресуспендирующий раствор.

ОТП подвергается жесткому центрифугированию для осаждения клеток при той же температуре, после чего надосадочная, обедненная тромбоцитами, плазма переводится в трансферный мешок, на дне мешка оставляется 50-60 мл плазмы с тромбоцитами.

Плазма замораживается в соответствии с требованиями пункта 66 настоящих Правил, или подвергается дополнительной обработке.

Полученные тромбоциты с целью дезагрегации выдерживаются в течение 60 минут при температуре от +20°С до +24°С и ресуспендируются осторожным перемешиванием.

Компонент содержит 0,55-0,75х1011 тромбоцитов.

Тромбоциты хранятся в термостате при температуре от +20°С до +24°С с постоянным помешиванием.

При лейкофильтрации и хранении тромбоцитов в специальных газопроницаемых мешках максимальный срок хранения составляет 5 суток.

Пулирование 4-6 доз тромбоцитов проводится через асептическое соединение одногруппных по системе АВО и резус-принадлежности, в таком компоненте содержание клеток не менее 2,0х1011.

Срок хранения тромбоцитов указывается на этикетке с точностью до часа и минуты.

79. При получении тромбоцитов из ЛТС доза цельной крови, заготовленную в гемаконы с трансферными мешками тщательно перемешивается и центрифугируется в жестком режиме при температуре от +20°С до +24°С для получения трех слоев: нижний слой составляют эритроциты, средний - ЛТС, верхний - бесклеточная плазма.

Посредством механического экстрактора (или автоматического фракционатора) бесклеточная плазма перемещается в первый трансферный мешок, остается ЛТС с высотой плазмы в 1,5 - 2 см (40 мл) и с прилежащим слоем эритроцитов высотой 1 см (20 мл). ЛТС перемещается во второй трансферный мешок, общий объем ЛТС составляет 50-70 мл.

Если используются гемаконы без наличия в одном из трансферных мешковдобавочного раствора, в мешок с эритроцитами возвращают плазму в объеме 40-50 мл для поддержки гематокрита ЭМ на уровне 0,65-0,75, а при использовании гемаконов с наличием в одном из трансферных мешков добавочного раствора к эритроцитам добавляется не плазма, а добавочный ресуспендирующий раствор.

Для приготовления более качественного компонента из ЛТС применяются гемаконы с особой конструкцией - с разносторонними выходными портами (top-and-bottom), бесклеточная плазма через верхний порт переводится в трансферный мешок, а эритроциты - через нижний порт (и возможно через интегрированный лейкофильтр) в мешок с добавочным раствором. ЛТС в объеме 50- 60 мл остается в первичном мешке.

Собранные таким образом 4-6 доз ЛТС (200-300 мл) пулируются с добавлением к ним размороженной плазмы одного из компнентов или специального добавочного раствора.

К мешкам с ЛТС, последовательно соединенным между собой через их верхние и нижние выходные трубки, подсоединяется мешок с плазмой или с добавочным раствором и в вертикальном положении производится пулирование.

При пулировании используются ЛТС одногруппные по системе АВО и резус-принадлежности, хранившиеся при температуре от +20°С до +24°С не более 24 часов от момента донации крови и имеющие отрицательные результаты тестирования на гемотрансмиссивные инфекции.

Тщательно перемешанная смесь из пула ЛТС и плазмы (или добавочного раствора) подвергается мягкому центрифугированию так, что эритроциты и лейкоциты оседают на дно, а тромбоциты остаются в надосадочной плазме (или в надосадочной жидкости), которая посредством механического экстрактора (или автоматического фракционатора) переносится (в том числе с использованием интегрированного лейкофильтра) в мешок для хранения тромбоцитов.

Пулированные тромбоциты хранятся в термостате при температуре от +20°С до +24°С с постоянным помешиванием. Компонент содержит не менее 2,0х1011 тромбоцитов, взвешенных в плазме (или в добавочном растворе с примесью плазмы в соотношении примерно 60%-70% раствора или 30%-40% плазмы).

Пулированные лейкофильтрованные тромбоциты хранятся в специальных газопроницаемых мешках в течение 5 суток.

Пулированные вирусинактивированные тромбоциты хранятся в газопроницаемых мешках при температуре от +20°С до +24°С в течение 5 суток вне зависимости от того, проводилась ли редукция части плазмы с заменой добавочным раствором.

80. Тромбоциты получаются методом цитафереза от одного донора с использованием автоматических сепараторов клеток крови.

Работа с сепаратором проводится в соответствии с инструкциями изготовителя.

Компонент содержит не менее 2,0х1011 тромбоцитов, взвешенных в плазме или в добавочном растворе с примесью плазмы в соотношении 60%-70% раствора или 30%-40% плазмы, когда применяется протокол сбора плазмаобедненных аферезных тромбоцитов.

Для применения в неонатальной и педиатрической практике проводится разделение на несколько приблизительно равных порций при соблюдении асептических условий.

Если проводится контроль бактериальной контаминации и/или инактивации патогенов, то хранение лейкофильтрованных тромбоцитов увеличивается с 5 до 7 суток.

81. Тромбоциты криоконсервированные получаются путем замораживания аферезных лейкообедненных тромбоцитов в течение 24 часов после донации крови, с использованием криозащитного средства для длительного хранения тромбоцитов, отобранных доноров или аутологичных тромбоцитов.

Используется два метода замораживания: первый - с применением диметилсульфоксида путем доведения до 6% раствора в общем объеме полученного компонента и второй - с очень низкой концентрацией глицерина путем доведения до 5% раствора в общем объеме полученного компонента.

Перед использованием тромбоциты размораживаются, промываются и ресуспендируются в (аутологичной) плазме или добавочном растворе.

При восстановлении в таких тромбоцитах содержится более 40% их исходного количества.

Размороженные тромбоциты переливаются сразу после размораживания.

82. Гранулоциты и лимфоциты аферезные получаются от одного донора с использованием автоматических сепараторов клеток крови. Работа с сепаратором проводится в соответствии с инструкциями изготовителя.

С целью предупреждения трансфузионно обусловленных реакций «трансплант против хозяина», гранулоциты облучаются с использованием источников ионизирующего излучения, разрешенных к применению в Республике Казахстан в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

83. Фибриновый клей получается из одной дозы карантинизированной донорской плазмы со стандартной групповой принадлежностью АВ.

Плазма размораживается при температуре +37°С в водяной бане или в сухом быстроразмораживателе в течение 30 минут.

Автоматизированное приготовление фибринового клея производится в соответствии с инструкцией производителя оборудования.

Клей замораживается в морозильной камере сразу же после получения и может храниться в течение 6-12 месяцев.

Маркируется с указанием наименования продукта, номера донации крови или плазмы, номера клея, даты приготовления клея, срока и условий хранения.

Перед использованием клей размораживается при температуре +37°С.

В случаях, когда размороженный клей не используется в течение 30 минут после размораживания, производится хранение криопреципитата при комнатной температуре, а хранение тромбина с использованием льда в течение 3 часов. Повторное замораживание не осуществляется.

84. Компоненты для переливания в пренатальной, неонатальной и педиатрической практике:

1) Кровь цельная лейкофильтрованная, для обменного переливания, в том числе облученная.

Донорская кровь, собранная для обменного переливания после всех процедур лабораторной квалификации, обязательно подвергается лейкоредукции (лейкофильтрации).

Для лейкоредукции пригодна кровь, хранившаяся в соответствующих условиях до 5 суток после донации.

По клиническим показаниям лейкофильтрованную кровь для обменного переливания облучают с использованием источников ионизирующего излучения (гамма или рентген), в порядке, установленном производителем оборудования.

Срок годности компонента после облучения - 24 часа.

2) Кровь цельная лейкофильтрованная, со сниженным объемом плазмы, для обменного переливания, в том числе облученная.

В случаях обменного переливания, когда требуется оптимизация объема трансфузии и обеспечение при этом необходимого уровня гематокрита для достижения клинического эффекта, удаляется часть плазмы из цельной лейкофильтрованной крови.

Для этих целей отбирается цельная кровь, хранившаяся в соответствующих условиях в течение не более чем 5 суток.

По клиническим показаниям лейкофильтрованную кровь со сниженным объемом плазмы для обменного переливания облучают с использованием источников ионизирующего излучения (гамма или рентген), в порядке, установленном производителем оборудования.

Срок годности компонента после облучения - 24 часа.

3) Эритроцитные среды для переливания новорожденным и детям раннего возраста (малые объемы) получаются в результате разделения одной стандартной дозы эритроцитсодержащих сред (эритроцитной массы с удаленным ЛТС, эритроцитной взвеси с удаленным ЛТС, эритроцитной массы лейкофильтрованной, эритроцитной взвеси лейкофильтрованной).

Для этих целей используются специальные гемаконы с несколькими мешками-спутниками (сплитами).

Компонент разделяется на 2-4 (5) равные порции, срок хранения не превышает сроки для исходного компонента. Сплитные дозы от одной донации применяются для лечения только одного пациента.

По клиническим показаниям компонент облучается с использованием источников ионизирующего излучения (гамма или рентген), в порядке, установленном производителем оборудования.

Остатки сплитных доз от одной донации списываются как части одной дозы трансфузионной среды.

Срок годности облученного компонента - 48 часов.

ЭВ с удаленным ЛТС (и (или) ЭВ лейкофильтрованная) для переливания новорожденным и младенцам (малые объемы) с редукцией добавочного раствора готовится по заявкам из хранившейся до 7 суток ЭВ с удаленным лейкотромбоцитным слоем (и (или) ЭВ лейкофильтрованной), поскольку у этой категории реципиентов:

возможно наличие противопоказаний к использованию ингредиентов добавочного раствора;

достаточный уровень гематокрита (0,70 - 0,85) в условиях оптимизации объемов трансфузии.

Применяются два способа редукции добавочного раствора:

1) инвертивное (перевернутое) хранение компонента и переливание осадка эритроцитов с надосадочным слоем в гемаконе;

2) центрифугирование компонента и полное удаление супернатанта.

При удалении супернатанта (добавочного раствора) соблюдаются асептические условия (применение стерильной стыковки труб трансферного мешка и (или) проведение работы в условиях ламинарного шкафа). Срок годности таких компонентов составляет 24 часа с момента модификации, независимо от последующего облучения (рентген, гамма лучами);

4) эритроцитную массу лейкофильтрованную, для внутриутробного переливания получают из лейкофильтрованной цельной крови, лейкофильтрованной эритроцитной массы, лейкофильтрованной эритроцитной взвеси посредством их вторичной переработки до достижения гематокрита 0,70 - 0,85. Проводится обязательное облучение компонента с использованием источников ионизирующего излучения (гамма или рентген), в порядке, установленном производителем оборудования. Срок годности облученного компонента составляет 24 часа, после облучения, но не более 5 дней после донации;

5) тромбоциты лейкофильтрованные для внутриутробного переливания получают из дозы цельной крови или методом афереза. При необходимости компонент концентрируется путем удаления части супернатанта после центрифугирования. По показаниям плазма в концентрате заменяется добавочным раствором. Компонент облучается с использованием источников ионизирующего излучения (гамма или рентген), в порядке, установленном производителем оборудования. Срок годности и условия хранения облученного компонента не отличается от таковых первичного компонента;

6) тромбоциты лейкофильтрованные для переливания новорожденным и детям раннего возраста получают из дозы цельной крови или методом афереза.

По клиническим показаниям компонент облучается с использованием источников ионизирующего излучения (гамма или рентген), в порядке, установленном производителем оборудования. Срок годности и условия хранения облученного компонента не отличается от таковых первичного компонента. При необходимости компонент разделяется на меньшие объемы при условии предварительной инактивации начального компонента.

При использовании амотосалена и ультрафиолетового облучения для вирусинактивации концентратов тромбоцитов ионизирующее облучение (гамма и рентген) не проводится.

Целью облучения компонентов крови ионизирующим излучением является предупреждение трансфузионно-обусловленных реакций «трансплантат против хозяина».

Для педиатрической практики приготавливаются дозы СЗП в малых объемах и применяются технологии карантинизации и (или) вирусинактивации;

7) Лимфоциты аферезные аутологичные, обработанные заготавливаются по заявкам онкогематологии. Процедуры афереза и обработки проводятся согласно инструкции завода изготовителя оборудования. Срок хранения компонента 24 часа от времени афереза при температуре от +20 до +24°С;

8) Лейкоциты аутологичные, диагностические и гранулоциты аутологичные, диагностические заготавливаются с целью их тэгирования (маркяжа) радиопрепаратами или иными разрешенными препаратами для обеспечения диагностических процедур с применением позитронно-эмиссионной томографии. Заготовка проводится согласно инструкции производителя устройства и изделия медицинского назначения в асептических условиях. Срок хранения диагностических компонентов 24 часа от времени забора крови при температуре от +20 до +24°С.

5. Порядок заготовки, переработки и хранения гемопоэтических стволовых клеток

85. Получение гемопоэтических стволовых клеток (далее - ГСК) периферической крови донора осуществляется с его согласия с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.

86. Получение ГСК периферической крови донора осуществляется в блоке афереза с использованием автоматических сепараторов клеток крови. Работа с сепаратором проводится в соответствии с инструкциями производителя.

87. Перед донацией ГСК периферической крови донора осуществляется определение тканевой совместимости донора и реципиента, для которого заготавливаются стволовые клетки.

88. Донору проводится предварительная стимуляция выработки ГСК для обеспечения необходимого уровня, которая проводится медицинской организацией, осуществляющей трансплантацию реципиенту ГСК периферической крови донора.

89. Донацию ГСК периферической крови начинают при достижении в крови донора уровня CD34+ 20 клеток в микролитре.

Процедура донации повторяется до достижения общего числа CD34+ в конечном продукте не менее 2х106 клеток на килограмм массы реципиента.

90. Каждая единица ГСК периферической крови донора оценивается по количеству ядросодержащих клеток и стволовых клеток с маркерами CD34+на килограмм массы реципиента.

91. ГСК периферической крови хранятся при температуре от +20°С до +24°С не более 24 часов с момента заготовки, в течение которых направляются в медицинскую организацию, осуществляющую трансплантацию реципиенту ГСК периферической крови донора.

Если реципиенту не проводится пересадка ГСК периферической крови в течение 24 часов, контейнер с ГСК периферической крови после смешивания с веществом (криопротектором), защищающим клетки от повреждающего действия сверхнизких температур при их замораживании, переводится на хранение при температуре -80°С в электрический рефрижератор на срок не более двух месяцев, по истечении которых контейнер с ГСК периферической крови переводится в дьюар на длительное хранение в жидком азоте или его парах при температуре, не превышающей -150°С.

Время хранения при температуре, не превышающей -150°С, не имеет существенного значения для репопуляционной способности ГСК, следовательно, срок хранения зависит от потребности медицинской организации, осуществляющей трансплантацию, но не превышает более 20 лет.

Для дополнительной защиты криомешок с ГСК периферической крови герметично запечатывается в оберточный криопротективный мешок.

6. Порядок определения пригодности, клинической маркировки, хранения крови и ее компонентов

92. Кровь и ее компоненты, не имеющие результатов окончательных лабораторных исследований и маркировки, хранятся отдельно в специально отведенных холодильниках или морозильных камерах на определенных полках с надписью «Кровь не обследована! Выдаче не подлежит!».

93. К абсолютному браку относятся кровь и ее компоненты, подлежащие утилизации по следующим критериям:

1) нарушение герметичности контейнера;

2) визуально определяемый гемолиз, наличие сгустков в эритроцитсодержащих компонентах;

3) мутность, наличие хлопьев, пленки, признаки бактериальной контаминации плазмы крови;

4) первично-положительные результаты иммунологического скрининга (ИФА (ИХЛА)) на маркеры сифилиса, ВИЧ 1, 2 и гепатитов С и В, а также положительные результаты ПЦР-скрининга на наличие РНК ВИЧ 1, 2, ВГС и ДНК ВГВ, превышение нормы аланинаминотрансферазы (далее - АлАТ);

5) компоненты, полученные из консервированной крови с нарушением соотношения «кровь-консервант» («нестандартная доза»), СЗП объемом менее 100 мл и ЭМ из «нестандартной дозы» утилизируются;

6) отсутствие результатов лабораторных исследований;

7) отсутствие марки или этикетки, а также невозможности идентификации данных на них.

При признании крови и ее компонентов абсолютным браком по мере выявления брака осуществляется списание и утилизация.

94. К относительному браку компонентов крови относятся компоненты, полученные от донации крови и ее компонентов, с отрицательными результатами исследований на трансфузионные инфекции и отклонениями от нормы, позволяющими передавать компоненты на фракционирование для производства препаратов крови и (или) утилизации.

Плазма:

объемом более 100 мл, приготовленная из нестандартной дозы крови; с признаками умеренного хилеза; от доз крови с положительной реакцией Хеддельсона, если по условиям производителя препаратов крови не предусмотрено иное;

от доз крови, в которых выявлено наличие нерегулярных антиэритроцитарных ауто и (или) аллоантител, и (или) несовпадение результатов определения группы крови и резус-принадлежности при первичном и подтверждающем тестировании.

Эритроциты:

приготовленные из нестандартной дозы крови; с признаками умеренного хилеза плазмы;

от доз крови с положительной реакцией Хеддельсона;

от доз крови, в которых выявлено наличие нерегулярных антиэритроцитарных ауто и (или) аллоантител, и (или) несовпадение результатов определения группы крови и резус-принадлежности при первичном и подтверждающем тестировании;

Келл -положительные дозы.

95. Кровь и ее компоненты, соответствующие требованиям по безопасности и качеству донорской крови и ее компонентов, маркируются клинической этикеткой в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 54 настоящих Правил и передаются в отдел выдачи продукции или на карантинизацию.

96. Холодильники и морозильные камеры для хранения крови и ее компонентов обеспечиваются основным и резервным источниками электропитания.

97. Кровь и ее компоненты хранятся в холодильниках или морозильных камерах раздельно в зависимости от их групповой и резус-принадлежности.

98. Кровь и все эритроцитсодержащие компоненты хранятся при температуре от +2°С до +6°С. Срок хранения зависит от консерванта (например, CPD - 21 день, CPDA - 35 дней, SAGM - 42 дня).

99. Криоконсервированные эритроциты хранятся при температуре от -60°С до -80°С 5 лет и в жидком азоте при температуре от -150°С до -196°С - до десяти лет.

100. Криоконсервированные размороженные эритроциты после размораживания и отмывания хранятся не более 24 часов.

101. При хранении всех видов тромбоцитов обеспечивается постоянный режим помешивания при температуре от +22°С до ±2°С.

При наличии термостата с помешивателем срок хранения тромбоцитов составляет 72 часа с момента приготовления.

При отведении первой порции крови на анализы во время донации и соблюдении закрытости процессов приготовления (в том числе асептические соединения) лейкофильтрованные тромбоциты в специальных газопроницаемых мешках могут храниться до 5 суток в условиях постоянного перемешивания в термостате. Технология инактивации патогенов с контролем бактериальной контаминации при соблюдении вышеназванных условий удлиняет сроки хранения до 7 суток.

При отсутствии термостата срок хранения тромбоцитов составляет 24 часа при температуре от +20°С до +24°С с момента приготовления.

Тромбоциты криоконсервированные хранятся в низкотемпературном морозильнике при температуре -80°С до 1 года, в парах жидкого азота при температуре -150°С - более 1 года.

102. Гранулоциты и ЛТС хранятся до 24 часов при температуре от +20°С до +24°С.

103. Сроки хранения всех видов СЗП 36 месяцев при температуре от -25°С до -35°С, 3 месяца при температуре от -18°С до -25°С.

104. Хранение криопреципитата осуществляется так же как и СЗП согласно пункта 97 настоящих Правил. Срок хранения не должен превышать первоначальный срок, определенный для данной дозы СЗП. Оптимальная температура хранения от -25°С до -35°С.

Приложение 1

к Правилам медицинского обследования

донора перед донацией крови и ее компонентов

Форма

Анкета донора крови и ее компонентов

Благодарим Вас за желание помочь нуждающимся в донорской крови пациентам!

Пожалуйста, ответьте откровенно на предложенные Вам вопросы (отвечая на вопросы, поставьте «да» или «нет»).

Откровенные ответы на эти вопросы необходимы для обеспечения Вашей безопасности как донора и безопасности пациента, которому будет перелита Ваша кровь.

Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) донора _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Дата рождения _________________________________________ Пол______________________электронный адрес ________________

Домашний адрес (фактический и по прописке) ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Домашний телефон ________________________________________________________________________________________________

Мобильный телефон _______________________________________________________________________________________________

Рабочий телефон __________________________________________________________________________________________________

Место работы_____________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. Общее состояние здоровья и эпидемиологическое окружение |  |
| 1. | Хорошее ли у Вас общее самочувствие? |  |
| 2. | Отдыхали ли Вы сегодня ночью? |  |
| 3. | Производилось ли за последние 14 дней удаление зубов? |  |
| 4. | Употребляли ли алкоголь за последние 48 часов? |  |
| 5. | Проводились ли Вам за последние 12 месяцев прививки? Если «да», то укажите, какие: |  |
| 6. | Обращались ли Вы за медицинской помощью в последние 6 месяцев? |  |
| 7. | Вам переливали за последние 12 месяцев донорскую кровь или ее компоненты? |  |
| 8. | Вам проводили за последние 4 месяца хирургические операции (в том числе косметологические?) |  |
| 9. | Принимали ли Вы за последние 2 недели лекарственные препараты, включая аспирин или антибиотики, а также гормоны роста? |  |
| 10. | Делали ли Вам за последние 4 месяца внутривенные или внутримышечные инъекции? |  |
| 11. | Делали ли Вам за последние 4 месяца иглоукалывание, татуировки, пирсинг? |  |
| 12. | Были ли у Вас случаи немотивированного подъема температуры, потери веса, обмороки, ночные поты? |  |
| 13. | Болели ли Вы малярией, туберкулезом, бруцеллезом, сифилисом? |  |
| 14. | Связана ли Ваша работа или хобби с опасностью для своей жизни или окружающих (управление транспортным средством, нахождение в высотных или подводных условиях, работа с электросетями под высоким напряжением и |  |
| 15. | Вы ознакомлены с информацией о СПИДе (ВИЧ-инфекция) и вирусных гепатитах? |  |
| 16. | Меняли ли Вы фамилию? Если «да» - укажите предыдущую? |  |
| 2. Были ли у Вас когда-либо серьезные заболевания, такие как: |  |
| 17. | Болезнь сердца, высокое или низкое артериальное давление? |  |
| 18. | Тяжелая аллергия, астма? |  |
| 19. | Судороги или заболевания нервной системы? |  |
| 20. | Хронические болезни,такие как диабет или онкологические заболевания? |  |
| 3. Были ли у Вас: |  |
| 21. | Выезд за рубеж за последние 3 года? Назовите страну? |  |
| 22. | Сдавали ли Вы когда-нибудь кровь как донор? |  |
| 23. | Были ли отводы от донации крови? |  |
| 4. Дополнительно для женщин: |  |
| 24. | Беременны ли Вы сейчас и была ли беременность за последние 6 месяцев? |  |
| 25. | Кормите ли Вы грудью? |  |
| 5. Дополнительно для самооценки: |  |
| 26. | Производили ли Вы себе когда либо инъекции каких-либо лекарственных или наркотических средств? Принимали ли Вы когда нибудь плату за услуги сексуального характера? За последние 12 месяцев были ли у Вас сексуальные связи с лицами, которые: инфицированы ВИЧ или вирусом гепатита; внутривенно принимали наркотические средства; получают или получали плату за услуги сексуального характера; с другими мужчинами? (для мужчин). Переносили ли Вы заболевания, передающиеся половым путем? Имели ли Вы контакты с больным гепатитом (в семье или на работе)? Имело ли место попадание крови другого человека на Вашу слизистую оболочку или укол инъекционной иглой? Примечание: Если у Вас за последние шесть месяцев была причина ответить «да» на один или более вопросов данного пункта - напишите «ДА», если нет причин ответить «да» на один или более вопросов данного пункта - напишите «НЕТ» |  |

Я подтверждаю, что даю кровь или ее компоненты добровольно, без принуждения и моя кровь или ее компоненты могут быть использованы для медицинских целей.

Я даю согласие на то, что моя кровь будет обследована на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С и другие инфекции.

Я предупрежден(а), что в случае получения положительных результатов тестов на маркеры данных инфекций сведения будут переданы в соответствующие медицинские организации для уточнения диагноза и принятия решения о лечении.

Я понимаю, что лабораторные исследования моей крови проводятся исключительно в целях безопасности пациентов.

Я заявляю, что полностью понял(а) все вопросы анкеты и ответил(а) на них правдиво, осознавая значимость этой информации для меня и здоровья пациента.

Я предупрежден(а) об использовании моих персональных данных в целях создания базы доноров и о том, что их обработка осуществляется посредством автоматизированных информационных систем.

Я согласен(а) на получение информационных рассылок с целью приглашения для участия в донорстве по мобильной связи и электронной почте.

Я предупрежден(а), что в случае предоставления недостоверных сведений могу быть привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Я подтверждаю, что полностью понял(а) все перечисленные выше вопросы, которые были разъяснены мне на ___________________ языке врачом ________________________

Подпись донора_____________________

Подпись врача___________________________ Дата_________________

Приложение 2

к Правилам медицинского обследования

донора перед донацией крови и ее компонентов

Информационный лист

Уважаемый донор!

При удовлетворительном состоянии Вашего здоровья сданная Вами кровь может помочь и даже спасти жизнь больным, нуждающимся в переливании крови. Хотя вся кровь подвергается в центре строжайшему обследованию, чтобы исключить наличие вирусов, но некоторые из них, такие как ВИЧ или вирус гепатита, не всегда удается обнаружить в ранней стадии заражения. Если вы подвергались риску заражения, то Ваша кровь может оказаться переносчиком болезни и причинить вред пациентам, которым она будет перелита. Поэтому очень важно внимательно прочитать информацию и откровенно ответить на вопросы предложенной анкеты, а так же максимально правдиво ответить на вопросы врача, который будет проводить беседу с Вами. Вы можете быть уверены в том, что вся информация, предоставленная Вами, относится к разряду конфиденциальной и используется исключительно в целях безопасности переливания крови. Результаты обследования Вашей крови будут предоставлены только Вам при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При положительном результате анализа на наличие вируса информация передается также в соответствующие медицинские организации города. Возможно, Вы будете приглашены на дальнейшее обследование, что является крайне важным для Вашего здоровья.

Уважаемый донор!

Если Вашим желанием является обследование на ВИЧ, обратитесь в Центр по борьбе и профилактике СПИД или к своему участковому врачу, но не сдавайте донорскую кровь. На любом этапе Вы можете сообщить персоналу о своем желании отказаться от донации крови или о том, что Ваша кровь не может быть использована для переливания больному.

Продолжительность процедуры регистрации и осуществления донации крови в среднем составляет 30 минут. Перед донацией крови Вам предложат чай с сахоросодержащими кондитерскими изделиями.

На всех этапах предварительного обследования и забора крови используются одноразовые расходные материалы.

Благодарим Вас за Вашу готовность сдать кровь для нуждающихся в этом людей!

Рекомендации донору после донации крови:

| № п/п | Что следует делать по окончании донации крови | Чего не следует делать после донации крови |
| --- | --- | --- |
| 1. | После удаления иглы из вены и наложения повязки следует согнуть руку в локте и держать ее в согнутом положении 5-10 минут | Не следует курить и употреблять алкогольные напитки в течение 2 часов |
| 2. | Рекомендуется обильное питье и отдых как минимум 10 минут в помещении центра крови, а также употребление большего количества жидкости, чем обычно, в течение ближайших 24 часов после дачи крови | Не следует заниматься деятельностью, требующей значительных физических усилий в течение 8 часов |
| 3. | В случае плохого самочувствия немедленно сообщить об этом кому-либо из медицинских работников центра крови, не покидайте центр крови без разрешения медицинского персонала | Не следует поднимать тяжести и совершать действия, связанные с физической нагрузкой рукой, из которой производился забор крови, в течение 12 часов |

Приложение 3

к Правилам медицинского обследования

донора перед донацией крови и ее компонентов

Форма

Удостоверение донора

Лицевая сторона                                                                                                               Оборотная сторона

|  | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Донор куәлiгi_____________________________________ (куәлiк берген мекеме) Тегі______________________________________________ Аты _________________________________________________ Жөні ____________________________________________ Жеке куәлiгi № ___________________________________ Берiлген күнi _____________________________________ Қан тобы Резус тәуелдiлiгi Басқарушы _______________ (қолы) | Донация күнi Донация түрi Жауапты адамның қолы ускерту Қан Плазма |
| --- | --- | --- |

Приложение 4

к Правилам заготовки, переработки,

хранения, реализации крови и ее компонентов

Оказание первой медицинской помощи донорам при возникновении
побочных реакций при донации крови и ее компонентов

1. Потеря сознания. Обморок - внезапная потеря сознания, обусловленная преходящей ишемией головного мозга.

Характеризуется медленным падением, «оседанием» донора, резкой бледностью кожных покровов, пульс малый или не определяется, артериальное давление резко снижено, дыхание поверхностное. Отсутствие адекватной реакции на окружающее (резко заторможен, сонлив, не реагирует на звуки и яркие предметы, свет).

Тактика оказания медицинской помощи:

1) положить донора на спину и слегка приподнять ноги (но не вниз головой);

2) освободить шею и грудь от стесняющей одежды, сбрызнуть лицо холодной водой;

3) измерить артериальное давление и посчитать пульс;

4) дать понюхать ватный тампон, смоченный 10% раствором аммиака;

5) при неэффективности вышеперечисленных мероприятий и снижении систолического артериального давления (далее - АД) ниже 100 мм.рт.ст ввести подкожно кофеин бензоат натрия 1,0 мл или или кордиамина 1,0 мл;

6) в случае снижения систолического давления ниже 80 мм. рт. ст. обеспечить венозный доступ и ввести струйно 200-500 мл 0,9% раствора натрия хлорида;

7) при развитии тахикардии или нарушениях ритма вызвать скорую помощь.

2. Гипертензивный криз - клинический синдром, характеризующийся внезапным повышением артериального давления, появлением симптомов нарушения функции жизненно важных органов или реальным риском их развития, а также нейровегетативными расстройствами.

Симптомы: внезапное начало, озноб, возбуждение; шум в ушах, чувство страха, раздражительность, гиперемия и влажность кожных покровов, жажда, головная боль, тошнота, расстройства зрения в виде «мушек» или пелены перед глазами, тахикардия.

Тактика оказания медицинской помощи:

1) вызвать бригаду скорой медицинской помощи;

2) уложить донора и приподнять головной конец;

3) проводить контроль числа сердечных сокращений (далее - ЧСС) и артериального давления (далее - АД) каждые 15 минут;

4) дать пероральные гипотензивные лекарственные средства: нифедипин 10 мг - 1 таблетка или нитроглицерин 1 таблетка под язык или магнезии сульфат 25% 5-10 мл в/в.

3. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения - клинический синдром, проявляющийся чувством стеснения и болью в грудной клетке сжимающего, давящего характера, которая локализуется чаще всего за грудиной и может иррадиировать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, эпигастрий. Может быть следствием стресса или подъема артериального давления.

Тактика оказания медицинской помощи:

1) вызвать бригаду скорой медицинской помощи;

2) уложить донора в удобное положение, при необходимости - согреть;

3) дать нитроглицерин под язык;

4) ввести внутримышечно анальгин и дать аспирин в таблетках;

5) подкожно или внутривенно ввести 5-10 тысяч единиц гепарина;

6) контролировать АД и ЧСС.

4. Анафилактический шок - остро развивающийся, угрожающий жизни патологический процесс, обусловленный аллергической реакцией немедленного типа при введении в организм аллергена, характеризующийся тяжелыми нарушениями кровообращения, дыхания, деятельности центральной нервной системы.

Характерные симптомы: изменение цвета кожных покровов (гиперемия кожи или бледность, цианоз), различные экзантемы, отек век, лица, слизистой носа, холодный липкий пот, чихание, кашель, зуд, слезотечение, рвота, клонические судороги конечностей (иногда судорожные припадки), двигательное беспокойство, «страх смерти», непроизвольное выделение мочи, кала, газов.

Неотложная помощь:

1) вызвать бригаду скорой медицинской помощи;

2) прекратить дальнейшее поступление аллергена в организм, не теряя венозного доступа;

3) уложить донора в положение Тренделенбурга: с приподнятым ножным концом, повернуть его голову набок, выдвинуть нижнюю челюсть для предупреждения западения языка, асфиксии и предотвращения аспирации рвотными массами;

4) обеспечить поступление свежего воздуха и проходимость верхних дыхательных путей;

5) до прибытия бригады скорой медицинской помощи проводить противошоковые мероприятия:

немедленно ввести внутримышечно 0,18% раствор эпинефрина 0,3-0,5 мл (не более 1,0 мл). Повторное введение эпинефрина осуществляется с интервалом в 5-20 минут с контролем артериального давления;

при наличии венозного доступа 1 мл эпинефрина развести в 250-500 мл 0,9% раствором натрия хлорида и вводить через отдельную систему со скоростью, обеспечивающей приемлемое АД (систолическое АД не менее 80-100 мм.рт.ст);

ввести антигистаминные препараты - 1% раствор димедрола 1,0 мл;

принять меры по восстановлению внутрисосудистого объема: внутривенная инфузия 0,9% раствором натрия хлорида струйно с объемом введения не меньше 1 л. При отсутствии стабилизации гемодинамики в первые 10 минут в зависимости от тяжести шока ввести коллоидный раствор (стабизол) до 1 литра. Объем и скорость инфузионной терапии определяется величиной АД и состоянием донора;

в качестве противоаллергической терапии: ввести преднизолон 90-150 мг внутривенно струйно, повторять введение каждые 10-15 минут до стабилизации АД.

5. При любой ситуации:

1) при нарушениях дыхания обеспечить доступ к дыхательным путям и при необходимости проводить искусственное дыхание «рот в рот», «рот в нос», мешком Амбу через маску до прибытия скорой помощи;

2) при остановке сердечной деятельности проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание до прибытия скорой помощи.

6. Необходимый перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания первой медицинской помощи:

1) Раствор аммиака 10%;

2) Адреналина гидрохлорид (эпинефрин) (0,1% - 1,0 мл, в ампулах);

3) Преднизолон (30 мг - 1,0 мл, в ампулах);

4) Эуфиллина гидрохлорид (2,4% - 10,0 мл, в ампулах);

5) Кордиамин (25% - 1,0 мл, в ампулах);

6) Кофеин-бензоат натрия (25% - 1,0 мл, в ампулах);

7) Магния сульфат (25% - 10,0 мл, в ампулах);

8) Нитроглицерин (0,005 мг, в таблетках);

9) Гепарин (25 000 МЕ - 5,0 мл., во флаконах);

10) Аспирин (0,1 мг, в таблетках);

11) Аналгин (50% - 1,0 мл, в ампулах);

12) Димедрол (1% - 1,0 мл, в ампулах);

13) Супрастин (20 мг - 1,0 мл, в ампулах);

14) Изотонический раствор натрия хлорида для в/в инфузии (0,9% - 400,0 мл, во флаконах);

15) Раствор Стабизол для в/в инфузии (6% -500 мл, во флаконах);

16) Нифедипин (5 мг, 10 мг, в таблетках);

17) системы, периферические катетеры;

18) воздуховод;

19) мешок Амбу с маской.

7. Необходимый перечень лекарственных средств для профилактики цитратной нагрузки и анемии:

1) кальция глюконат;

2) препараты железа;

3) поливитаминные препараты

Приложение 5

к Правилам заготовки, переработки,

хранения, реализации крови и ее компонентов

Форма

Этикетка компонента крови

_____________________________________________________________________

(наименование организации-производителя)

Наименование компонента крови ____________________________________________________________________________________

(С информацей о методах получения и дополнительной обработки:

лейкофильтрация, инактивация патогенов, карантинизация, ионизирующее облучение)

Объем компонента крови ________________________________________________________________________________________ мл

Регистрационный номер донации____________________________________________________________________________________

Регистрационный номер компонента крови ___________________________________________________________________________

Наименование антикоагулянта______________________________________________________________________________________

Наименование соединения, используемого для инактивации патогенов ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Компонент прошел лабораторную диагностику на наличие ВИЧ вирусов гепатита В и С, сифилиса

Группа крови, резус-принадлежность* _______________________________________________________________________________

Дата донации**___________________________________________________________________________________________________

Дата заготовки компонента**_______________________________________________________________________________________

Годен до** _______________________________________________________________________________________________________

Температура хранения _____________________________________________________________________________________________

Внимание! Врач перед переливанием обязан: провести идентификацию групповой и резус-принадлежности компонента крови и реципиента; пробу на совместимость, пробу на гемолиз; биологическую пробу.

* обозначаются прописными латинскими буквами (например: АВ)

** обозначаются арабскими цифрами через точку (например: 25.09.2009 года).